温县公共资源交易监控对讲系统联网设备采购项目

项目编号：温交易[2016]198-5号

单一来源文件

采 购 人：温县公共资源交易中心

代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

日   期：二〇一六年九月

目     录

第一部分：单一来源采购邀请函…………第2页

第二部分：单一来源采购须知……………第4页

第三部分：采购需求………………………第8页

第四部分：附件—响应性文件格式………第14页

第一部分   单一来源采购邀请函

中科高盛咨询集团有限公司受温县公共资源交易中心委托就温县公共资源交易监控对讲系统联网设备采购项目进行单一来源采购，兹邀请相关供应商参加。

一、项目名称：温县公共资源交易监控对讲系统联网设备采购项目

二、项目编号：温交易[2016]198-5号

三、采购项目简要说明：在温县公共资源交易中心现有场所和网络条件的基础上，通过添置设备和网络改造的方式，在温县公共资源交易中心建成1个远程开标室、1个远程评标室、1个监控室，与焦作市公共资源交易中心监控对讲云平台联网对接，为公共资源交易项目跨区域开评标提供实时的视频监控和语音对讲服务，实现开评标过程电子监督和集中监管。（详见第三部分）

四、项目预算金额：135400元（大写：壹拾叁万伍仟肆佰元）。

五、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、营业执照具有该项目经营范围；

3、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

六、采购文件出售信息:

1、采购文件出售时间：2016年9月9日上午8：30—11：00，下午15：00-17：30

2、采购文件出售地点：温县公共资源交易中心三楼报名室

3、采购文件售价：人民币300元/份（售后不退）

七、响应性文件接收截止时间：2016年9月13日上午9时30分

八、响应性文件接收地点：温县公共资源交易中心开标厅

九、评审时间：2016年9月13日上午9 时30分

十、评审地点：温县公共资源交易中心评标厅

十一、采购人：温县公共资源交易中心

联系人：陈先生           电话：0391-6135062

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

联系人：陈尚楠          电话：15978786479

十二、监督单位：温县财政局

监督电话：0391－6197778

十三、购买采购文件需携带：

（1）营业执照副本原件；

（2）授权委托书及委托代理人身份证原件（如有委托代理人）；

注意事项：以上材料需提供加盖单位公章的与原件核对无异的复印件一套留存。

温县公共资源交易中心

2016年9月9日

第二部分    单一来源采购须知

一、时间安排

在单一来源采购文件规定的响应性文件递交截止时间后，温县公共资源交易中心组织采购小组与供应商就采购项目的技术性能、配置、价格和售后服务等进行商谈。

- 响应性文件组成

响应性文件至少应包括以下部分但不限于：

- 法定代表人授权委托书原件、单一来源谈判代表身份证复印件；

- 报价一览表、服务承诺；

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，依法缴纳的税收证明（或完税证明）、依法缴纳社会保障资金的证明、财务报告或财务报表等加盖公章的复印件；

- 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明原件；

- 反商业贿赂承诺书原件；

- 保证金交纳凭证复印件；

- 供应商认为有必要提供的其他资料。

三、供应商的报价

1.报价包括单一来源采购文件要求的全部服务的价格及相关税费等其他有关的所有费用。

2. 供应商的投标报价应根据服务范围和市场行情结合本项目实际情况和自身实力，进行报价。报价不得高于采购预算。

- 保证金

保证金的金额：1300元整；保证金的形式：企业账户转帐。

开 户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账 号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于2016年9月12日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

五、响应性文件递交

1、响应性文件应于单一来源采购邀请函规定的响应性文件接收截止时间之前递交至指定的地点。

2、响应性文件须提供1份正本，4份副本，并由法定代表人或其授权代表签署。

3、响应性文件应装订成册，装入密封袋，密封袋外需注明：项目名称、项目编号、供应商名称，封口处加盖供应商公章。

六、单一来源采购程序

1、采购小组：采购小组由相关专家（专业人员）2人和采购人代表1人共3人组成。

2、评审程序：

（1）采购小组审阅供应商所递交的响应性文件；

（2）采购小组所有成员集中与单一供应商进行洽谈；

（3）供应商做出最终报价；

（4）采购小组填写单一来源采购协商情况记录表。

注意事项：如认为供应商报价或其他要求无法接受，采购小组可以拒绝其报价。

- 出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价超过采购预算的。

八、成交原则

采购人与供应商应当遵循政府采购法规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

九、成交通知

1、采购人在评审结束后，向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据，成交结果将在河南省政府采购网、温县公共资源交易中心网或以其他方式公布。

2、供应商对结果公告有异议的应当在结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，逾期不再受理。

十、签订合同及合同的执行

1、在约定的时间、地点，采购人与成交供应商根据有关评审结果签订合同。合同签订一式4份，采购人和供应商各一份，另两份合同分别由温县政府采购管理办公室备案、代理机构存档。

2、单一来源采购文件、成交供应商的响应性文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

第三部分  采购需求

一、项目技术要求：

在温县公共资源交易中心现有场所和网络条件的基础上，通过添置设备和网络改造的方式，在温县公共资源交易中心建成1个远程开标室、1个远程评标室、1个监控室，与焦作市公共资源交易中心监控对讲云平台联网对接，为公共资源交易项目跨区域开评标提供实时的视频监控和语音对讲服务，实现开评标过程电子监督和集中监管。

（二）功能要求

1、为保证市区、温县跨区域开评标工作顺利开展、交易活动正常进行，保证网络稳定、传输顺畅、数据保密、交易安全，经与焦作联通公司、市政府电子政务管理中心、浪潮焦作云计算中心协调，监控对讲平台集中部署在浪潮焦作云计算中心，联通公司提供光纤数据电路连接浪潮焦作云计算中心、温县公共资源交易中心，共同搭建一个局域网，所有交易活动在局域网内运行，与外界网络隔离。

2、温县中心添置的监控、对讲等设备纳入焦作市公共资源交易中心监控对讲平台集中管理。

3、异地开评标过程中，两地视频监控画面远程共享，数据远程同步，两地监控室均可调取视频监控画面，对监控球机进行各项云台操作。

4、对讲系统呼叫策略可调配。可以实现一键呼叫、自动接听、免提通话；两台主机之间、主机与分机之间随时可以互相呼叫通话；各分机之间不可以呼叫通话；评标室的分机可以随时呼叫答疑室通话。

（三）设备技术参数

| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 |  | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 高清红外半球 |  | 300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；传感器类型：1/3” Progressive Scan CMOS；最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角60.5°，(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；调整角度：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°；支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式；帧率：50Hz:25fps(2048×1536，1920×1080，1280×720)；具备越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，音频侦测等功能；支持本地SD卡存储，最大支持128G；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；DC12V±25% / PoE(802.3af)；；功耗：5W MAX；红外补光距离不小于30米；防护等级：IP67。 | 28 |  | 台 |  |  |
| 2 | 拾音器 |  | 采用高灵敏度低噪声全指向驻极体电容型咪头，声学及电场环境噪声抑制、话音清晰度增强设计。低噪声高增益放大器，灵敏度调节范围宽，输出信号幅度与后端监控设备良好匹配。声音清晰自然； | 14 |  | 台 |  |  |
| 3 | 高速球机 |  | 300万7寸红外；2048×1536@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.5-135mm, 30倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D数字降噪 ；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 | 7 |  | 台 |  |  |
| 4 | 高清红外枪机 |  | 300万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 4mm, 水平视场角:60.5°(6mm,8mm,12mm，16mm可选) 快门 1/3秒至1/100,000秒；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；功耗：7.5W MAX；红外照射距离：50米；防护等级 IP67 | 2 |  | 台 |  |  |
| 5 | 焦作、温县远程开评标视频通道授权 |  | 50路 | 1 |  | 套 |  |  |
| 6 | 交换机 |  | 全千兆交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口 | 2 |  | 台 |  |  |
| 7 | 浪潮中心专用光模块 |  | 单模模块,40KM | 2 |  | 个 |  |  |
| 8 | 网线 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 6 |  | 箱 |  |  |
| 9 | PVC管线 |  | ￠20 | 2000 |  | 米 |  |  |
| 10 | 辅材 |  | 球机支架、音频线、枪机支架、摄像头适配器、水晶头、标签等 | 1 |  | 项 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、办公呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 可视对讲主机 |  | 采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头；一般放置在对讲管理室的桌面或操作台上；可高级别管理主机使用；双工对讲：可与分机或主机双工可视对讲；对讲方式有免提、手柄、TALK键；分机报警、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可显示备注信息。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 对讲分机 |  | 采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头；一般放置在对讲管理室的桌面或操作台上。有多级管理设置功能，可作一级管理主机使用；双工对讲：可与分机或主机双工可视对讲。对讲方式有免提、手柄、TALK键；可将本主机的分机托管给其它的一级主机管理；分机报警、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可添加备注信息。 |  | 6 | 台 |  |  |
| 3 | 地址盒 |  | 用于主机和分机等所有网络设备的IP地址注册查询、sip服务、音视频代理等；预装操作系统、数据库及来邦代理软件等。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 网线 |  | 六类非屏蔽双绞线 |  | 2 | 箱 |  |  |
| 5 | 辅材 |  | 国标 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注:本项目报价含运输、安装、施工等相关费用。

二、项目商务要求：

1、付款方式

验收合格后付全部价款的95%，剩余5%作为质保金，三个月后无质量问题付清全部。

2、供货期限

签订合同之日起10日内供货，完成上述迁移及货物安装调试工作。

3、售后服务：项目验收之日起，成交供应商提供3年免费质保服务。严格按照招标文件提供服务，保证产品质量，售后服务提供24小时技术支持。服务期限内出现问题的，成交供应商要在1小时内及时响应，24小时内解决问题，解决不了的，须提供相应的应急和安全措施。

第四部分  附件—响应性文件格式

附件1

承 诺 书

致：温县公共资源交易中心

根据贵方____________项目的单一来源采购邀请（项目编号：温交易[2016]   号），签字代表____________(全名、职务)经正式授权并代表_________________________(供应商名称、地址)提交下述文件正本1份和副本  份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：
    （1）我们已详细审核全部采购文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（2）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与项目有关的任何证据和资料。

（3）一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。
    （4）与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：
      我们保证：

（1）不提供虚假材料谋取成交；
    （2）不与采购人，采购代理机构恶意串通；
    （3）不向采购人，采购代理机构提供不正当利益；
    （4）不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

供应商名称：（单位盖章）
                          法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)
                                                 年  月  日

附件2

授权委托书

委托人授权             （被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为                  号的       项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

委托人：单位名称（单位公章）           被委托人：（签字）

法定代表人：（签字）

（※此处附被委托人身份证复印件※）

年   月   日

附件3

报价一览表

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注:1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件4

反商业贿赂承诺书

我单位及其代理人承诺：

在                                  招标活动中，我单位保证做到：

一、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

二、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年   月   日

附件5

营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，依法缴纳的税收证明（或完税证明），依法缴纳社会保障资金的证明，财务报告或财务报表等加盖公章的复印件

附件6

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

附件7

保证金交纳凭证复印件

附件8

供应商认为有必要提供的其他资料