## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  |  | 标段：温县公安局 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:暗配 |  | m | 10
2 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗配 |  | m | 39.04
3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:暗配 |  | m | 45.4
4 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:硬聚氯乙烯管 2.规格:Φ20 3.配置形式:暗配 |  | m | 46.32
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 |  | m | 9.1
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5mm^2 |  | m | 138.6
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4mm^2 |  | m | 141.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  |  | 标段：温县公安局 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-16mm^2 |  | m | 205
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面为35mm2以内 |  | 个 | 1
10 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱、详见图纸 2.安装方式：底边距地1.4m |  | 台 | 2
11 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:28W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 4
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220v 10A 3.安装方式:安装高度为1.3米 |  | 个 | 4
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:两联单控暗开关 2.规格:220v 10A 3.安装方式:安装高度为1.3米 |  | 个 | 2
14 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单项普通暗插座 2.规格:220v 10A 3.安装方式:暗装高度为0.3米 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  |  | 标段：温县公安局 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:220v 10A 3.安装方式:暗装高度为2.0米 |  | 个 | 4
16 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒安装 暗装 |  | 个 | 22
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
1 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:暗配 |  | m | 10
2 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.线缆对数:超六类六芯对绞线 |  | m | 11
3 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:硬聚氯乙烯管 2.规格:Φ20 3.配置形式:暗配 |  | m | 18.8
4 | 031103009001 | 电缆 | 1.名称:电视电缆 2.规格、型号:SYWV-75-5 |  | m | 19.8
5 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:220v 10A 3.安装方式:暗装高度为2.0米 |  | 个 | 4
分部小计
防雷接地系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  |  | 标段：温县公安局 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷带 2.规格:Φ10镀锌圆钢 3.安装形式:在屋顶采用Φ10热镀锌圆钢沿女儿墙压顶作避雷带，屋顶避雷带连接线网络不大于20m*20m或24m*16m |  | m | 1
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线，引下线间距不大于25m |  | m | 1
3 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网 |  | m | 1
4 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 |  | m | 1
5 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:LEB箱、详见图纸 2.安装方式:底边距地0.3M |  | 台 | 1
6 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:MEB箱、详见图纸 2.安装方式:底边距地0.3M |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  |  | 标段：温县公安局 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030414011001 | 接地装置 | 接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
分部小计
给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质:PP-R（S4系列） 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔 5.安装部位:室内 6.管道试压及消毒、冲洗 |  | m | 2.2
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质:PP-R（S4系列） 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔 5.安装部位:室内 6.管道试压及消毒、冲洗 |  | m | 8.8
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.类型:PVU-U塑料排水管 2.连接方式:粘接 3.规格:DN50 4.安装部位:室内 |  | m | 2.2
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.类型:PVU-U塑料排水管 2.连接方式:粘接 3.规格:DN110 4.安装部位:室内 |  | m | 8.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  |  | 标段：温县公安局 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031003001004 | 铜截止阀 | 1.类型:铜截止阀 2.规格:DN25 |  | 个 | 1
6 | 031003001005 | 铜截止阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN25 |  | 个 | 2
7 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.型号:包括配套五金 |  | 组 | 2
8 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:台式洗脸盆 2.型号:包括配套五金 |  | 组 | 2
9 | 031004014001 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 |  | 个 | 2
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  |  | 标段：温县公安局 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | [7 empty] | 不可竞争费，费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，其中郑州市的建筑工程、市政道路工程、市政桥梁工程，费率值根据“郑建文【2015】68号文”取定。
1.1 | 1.1 | 安全生产费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)
1.2 | 1.2 | 文明施工措施费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)
1.3 | 1.3 | 现场扬尘污染防治费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  | 标段：温县公安局 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称： |  | 温县公安局门岗房--安装 | 标段： | 温县公安局 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备 注
合 计 | [6 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 | [5 empty] | 标段：温县公安局 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  |  | 标段：温县公安局 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  |  | 标段：温县公安局 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1.1
人工小计
二 | 材料
2.1
材料小计
三 | 施工机械
3.1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  | 标段：温县公安局 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  | 标段：温县公安局 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险
1.1 | 其中：1)工程排污费
1.2 | 2)社会保障费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
1.3 | 3)住房公积金 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
1.4 | 4)工伤保险 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
2 | 增值税~销项税额 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 温县公安局门岗房--安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  |  | 标段：温县公安局 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  |  |  | 标段：温县公安局 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：温县公安局门岗房--安装 |  |  | 标段：温县公安局 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用 工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22