温县公安局刑事技术设备采购项目

（二标段）

招 标 文 件

交易编号：温交易【2017】149号

采购编号：温政采【2017】121 号

采购单位：温     县     公     安    局

代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

二○一七年六月

目  录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章 投标人须知	- 5 -

投标人须知前附表	- 5 -

1.总则	- 7 -

2.招标文件	- 8 -

3.投标文件	- 9 -

4. 投标	- 11 -

4.1 投标文件的密封和标记	- 11 -

5. 开标	- 11 -

6. 评标	- 12 -

7.合同授予	- 13 -

8.行贿犯罪查询记录	- 14 -

9.需要补充的其他内容	- 14 -

第三章 评标标准和评标方法	- 15 -

1.评标准则和评标方法	- 15 -

2.评审标准	- 15 -

3.评标程序	- 15 -

第四章  招标项目技术参数及服务要求	- 17 -

第五章 合同签订及条款	- 26 -

第六章  投标文件格式	- 30 -

一、投 标 函	- 32 -

二、开标一览表	- 33 -

三、货物分项报价一览表	- 34 -

四、技术规格和商务条款偏差表	- 35 -

五、法定代表人（负责人）身份证明	- 36 -

六、授权委托书	- 37 -

七、投标人基本情况表	- 38 -

八、类似业绩	- 39 -

九、售后服务承诺	- 40 -

十、反商业贿赂承诺书	- 41 -

十一、资 格 证 明 文 件	- 42 -

十二、投标人认为需要提供的其它资料	- 43 -

第一章  招标公告

河南大明建设工程管理有限公司受温县公安局的委托就温县公安局刑事技术设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称： 温县公安局刑事技术设备采购项目

二、交易编号：温交易【2017】149号  采购编号：温政采【2017】121 号

三、采购项目简要说明：

本项目共分2个标段： 一标段采购一批刑事技术显现设备等 采购预算价：壹佰壹拾伍万玖仟元整（￥：1159000元）；二标段采购一批侦查取证设备等采购预算价：肆拾捌万肆仟伍佰元整（￥：484500元）（具体参数详见招标文件）

四、供应商资质要求

1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 具有经营范围符合本项目要求且有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（三证合一单位只需提供营业执照副本）；

3、投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

4、供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果;

5、不接受联合体投标；

6、投标人应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。

注：如发现投标单位提供虚假资料，取消投标资格。

五、采购文件发售信息

1、报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

2、报名时间

2017年6月  日  时  分-2017年6月  日  时  分（节假日除外）

3、招标文件的下载

2017年6月  日  时  分-2017年6月  日  时  分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名后自行下载。

4、通过个人网银购买招标文件，招标文件300元、手续费交易金额的7%，0.5元封底，20元封顶。

六、投标文件的递交

1、投标文件接收截止时间（投标截止时间，下同）为 2017年  月  日  时  分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。

2、逾期送达或者未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》《河南招标采购综合网》《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。

八、其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：

一标段人民币壹万壹仟元整（11000.00元）

二标段人民币肆仟捌佰元整（4800.00元）

递交时间：2017年  月  日16 时前，以系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

九、本次采购项目联系事项

采购人：温县公安局

联系人：冯先生

电  话：13403999992

地址：温县太行西路

采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

联系人：白女士

电  话：15346189989   15036505942

地址：郑州市金水区花园路科技信息大厦12层

监督单位：温县财政局

电  话：0391-6197778

2017年6月  日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：温县公安局 联系人：冯先生 电 话：13403999992 地 址：温县太行西路 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司 联系人：白女士 电 话：15346189989 15036505942 地址：郑州市金水区花园路科技信息大厦12层 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县公安局刑事技术设备采购项目（二标段） |
|  |  | 温交易【2017】149 号 温政采【2017】121号 |
| 1.2.1 | 采购预算价 | 肆拾捌万肆仟伍佰元整（￥：484500元） |
| 1.2.2 | 资金来源 | 中央政法转移支付资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 二标段采购一批侦查取证设备等 |
| 1.3.2 | 供货安装期 | 30天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 供应商资格要求 | 资质条件： 1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件， （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 - 具有经营范围符合本项目要求且有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（三证合一单位只需提供营业执照副本）； - 投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品； - 供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果（此项提供网页截图加盖单位公章）; - 不接受联合体投标； - 投标人应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。(网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等法律效力） 以上所要求的证件，如无特别规定，开标时均需提供原件。 |
| 1.3.5 | 质保期 | 一年 |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间：2017年 月 日 时 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：个人网银或通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求： 中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前确认先客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话：010-58903377/010-58903336。 投标保证金的金额： 人民币肆仟捌佰元整（4800.00元） 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2017年 月 日16 时前，交至指定账户，以系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份，电子版壹份U盘形式。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，技术经济专家 4人。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 签订合同前中标单位需向采购人缴纳10%的履约保证金 |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行 |  |  |

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、供货安装期限、质保期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目供货安装期限及质保期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4 联合体投标(不接受）

1.5 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准和评标方法；

- 招标项目技术参数及服务要求

- 合同签订及条款

- 投标文件格式

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

一、投 标 函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格和商务条款偏差表

五、法定代表人（负责人）身份证明

六、法人代表授权委托书

七、投标人基本情况表

八、类似业绩

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、资 格 证 明 文 件

十二、投标人认为应提供的其它资料

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在与采购人签订合同后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）及税务登记证等材料的复印件。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货安装期（工期）、质量要求、质保期、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

## 投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，电子版壹份（U盘形式），投标人应将投标文件正本和所有副本及电子版装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于     年     月     日     时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封的，采购人不予接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

- 宣布会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

- 由投标人派代表互相查验投标文件密封情况；

- 按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

- 记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

- 开标会议结束，进入评标程序。

## 评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.7 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

# 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 履约担保

7.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

7.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同签订及条款”约定执行。

# 8.行贿犯罪查询记录

按投标人须知前附表要求提供。

# 9.需要补充的其他内容

9.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付

9.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

9.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

## 2.评审标准

2.1 初步评审标准

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一资格评审标准 | 营业执照（副本） |  | 具备有效的营业执照（原件） | （三证合一单位只需提供营业执照副本） |
|  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |  |
|  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |  |
|  | 资格条件 |  | 符合投标人须知前附表1.3.4的要求 |  |
|  | 法人代表证明或授权书 |  | 法人代表证明或法人授权委托书 |  |
| 二 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |  |
|  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |  |
| 三 响应性性评审标准 | 投标内容和技术标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |  |
|  | 供货安装期 |  | 见投标人须知前附表1.3.2的规定 |  |
|  | 质量要求 |  | 合格 |  |
|  | 质保期 |  | 见投标人须知前附表1.3.5的规定 |  |
|  | 商务报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |  |
|  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |  |
|  | 投标保证金 |  | 人民币肆仟捌佰元整（4800.00元） |  |
|  | 技术标准和要求 |  | 符合第四章“招标项目技术参数及服务要求”规定，若不符合第四章技术标准和要求”规定，将不再进行评审 |  |
|  | 投标文件的其他响应 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |  |

## 3.评标程序

3.1.资格性与符合性审查

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按最低评标价法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标人。

3.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照评标价格由低到高的顺序进行排序，然后直接确定中标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  招标项目技术参数及服务要求

| 设备名称 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 现场勘查航拍系统 |  | 航拍系统1技术要求： 一、飞行器部分 重量≦3440 g（含桨、两块电池；不含云台相机） 最大起飞重量≧4000 g GPS悬停精度：垂直：±0.5 m（下视视觉系统启用：±0.1 m）；水平：±1.5 m（下视视觉系统启用：±0.3 m） 最大旋转角速度：俯仰轴：300° /s；航向轴：150° /s 最大俯仰角度：P模式：35°（前视视觉系统启用：25°）； A 模式：35°；S 模式：40° 最大上升速度：P模式/A 模式：5 m/s；S 模式：6 m/s 最大下降速度：垂直：4 m/s；斜下降：4 － 9 m/s 最大水平飞行速度：94 km/h 或 26 m/s (Sport 模式下) 最大起飞海拔高度：普通桨：2500 m；高原桨：5000 m 最大可承受风速：10m/s 最大飞行时间：约27 min 室内定位悬停：标配 工作环境温度：-20°C至 40° C 轴距：605 mm（不含桨，降落模式） 二、遥控器部分 工作频率：2.400 - 2.483 GHz/5.725 - 5.850 GHz 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：2.4 GHz：7 km（FCC）/3.5 km（CE）/4 km（SRRC） 5.8 GHz：7 km（FCC）/2 km（CE）/5 km（SRRC） 视频输出接口：USB、HDMI 供电方式：内置锂电 协同功能：支持多机互联 平板设备支架：标配 平板设备最大宽度：170 mm 工作功耗：9 W（不给移动设备充电状态） 工作环境温度：-20° C 至 40° C 电池：6000 mAh USB 接口供电电流/ 电压：iOS：1 A @ 5.2 V （最大）；Android：1.5 A @ 5.2 V （最大） 三、智能飞行电池组： 容量：4280 mAh 电压：22.8 V 电池类型：LiPo 6S 能量：97.58 Wh 电池整体重量：约515g 工作环境温度：-20°C 至 40° C 最大充电功率：180 W 四、下视视觉系统 飞行速度测量范围：<10 m/s（高度 2 m，光照充足） 高度测量范围：<10 m 精确悬停范围：<10 m 使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境） 超声波高度测量范围：10 - 500 cm 超声波使用环境：非吸音材质、硬质地面. 五、顶部红外感知系统 障碍物感知范围：0 - 5 m FOV：±5° 使用环境：漫反射，大尺寸，高反射率（反射率>10%）障碍物 航拍系统2技术要求： 一、飞行器部分： 轴距≧350 mm； 最大上升速度： 6 m/s；最大下降速度： 4 m/s；最大水平飞行速度： 72 km/h。 最大可倾斜角度：运动模式：42°；姿态模式：35°；定位模式：15°。 最大旋转角速度：运动模式：200°/s；姿态模式：150°/s； 最大飞行海拔高度≧6000 m 最大可承受风速≧10 m/s 最大飞行时间：约28分钟 工作环境温度：0℃至40℃ 卫星定位模块：GPS/GLONASS双模 悬停精度：垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（GPS定位正常工作时）。 水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）；±1.5 m（GPS定位正常工作时） 二、视频云台部分： 速度测量范围：飞行速度≦10 m/s（高度2 m，光照充足） 高度测量范围：0 - 10 m 精确悬停范围：0 - 10 m 障碍物感知范围：0.7 - 15 m FOV：前视：水平60°，垂直±27°；下视：前后70°，左右50°。 测量频率：前视：10 Hz；下视：20 Hz 使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境） 三、遥控器部分： 工作频率：2.400 - 2.483 GHz 最大信号有效距离：FCC：5000 m；CE：3500 m（无干扰、无遮挡） 工作环境温度：0℃至40℃ 电池：6000 mAh锂充电电池2S 工作电流/电压：1.2 A@7.4 V 视频输出接口：USB 移动设备支架：适用于平板电脑或手机 四、智能飞行电池组： 容量≧5350 mAh 电压：15.2 V 电池类型：LiPo 4S 能量≧81.3 Wh 电池整体重量≦462 g 充电环境温度：5℃至40℃ 最大充电功率：100 W |
| 足迹搜索专用灯 |  | 采用进口大功率白光LED光源，模拟自然白光，且光线呈线性均匀分布。 宽幅的扁平光设计便于案现场大范围的痕迹、足迹搜索及成套足迹的跟踪勘查。 1. 最大功率：60W，具有无极调光功能，现场可根据需求无极调光，至最佳痕迹反差，进行拍摄采证。 2. 扁平光斑：照距0.5米处矩形光斑大小：高≤5cm，长≥90cm ； 照距1米处矩形光斑大小：高≤8cm，长≥160cm。 3. 光路特点：九片透镜组合整合光斑成扁平光 4. 宽幅光源前度设计有多波段滤光片卡口，轻松放入即可进行多波段分色勘查和分色采证，并可对特殊的检材进行偏振光搜索采证。 5. 供电形式：内置可充锂电池，一次充电可续航≥110分钟，尾部并设计有液晶数字显示功能。避免在使用过程出突然断电的麻烦。 6. 散热系统：内置2组高循环散热风扇进行快速散热，确保光源的稳定工作。 7. 重量≦1.4kg 8. 配置有：红片、黄绿片、蓝片，偏振片。 9.投标人需产品相匹配的《复眼式LED光学叠加泛光照明灯》知识产权证明文件复印件并加盖制造商公章。 10、投标人需提供投标产品《公安部刑事技术产品质量监督检验报告》复印件加盖制造商公章。 11、需提供制造商针对本项目的售后服务承诺。 |
| 便携式LED匀光勘察灯 |  | 1、额定电压：DC7.4V，额定容量：6.6Ah，平均使用寿命：≥100000h，连续放电时间：≥4h（搜索光）/≥9h（拍照光），电池充电时间：6h,电池使用寿命: 约1000（循环）, 外形尺寸: Φ64×250 mm, 重量: ＜1.13kg, 外壳防护等级: IP65, 功率（led）: 10w, 配光均匀度:0.9, 电流: 2800ma 搜索光/1200ma 拍照光, 光通量: 650 lm 搜索光/350 lm拍照光。 2、可手持、手提以及肩挎携带。具有搜索光和拍照光两种工作模式，两种工作模式之间随意切换。 3、人性化的电量提示和低压警示功能设计，可随时检测电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 4、尾部独特的支撑脚设计，保证光线从痕迹的侧面照射，立体感更强。同时可防止灯具在水平面滚动，解放双手，拍照时实现单人操作。 5、大空间提手和大按钮设计，在冬季穿戴棉手套时仍能方便携带及操作灯具。 6、 一灯多能，可通过增加滤光片形成多波段光源，实现一灯多能。红（620nm-780nm）、蓝（445nm-480nm）、紫（380nm-445nm）、绿（480nm-575nm）、橙（590nm-620nm） 7、投标人需提供投标产品公安部刑事技术产品质量监督检验中心的检验报告复印件并加盖制造商公章。 8、投标产品制造商须为公安部单警手电入围厂家并出具证明材料，须提供产品彩页并加盖制造商公章。 |
| 伤情鉴定管理系统 |  | 1、具有调整窗宽窗位、明暗对比度调整、放大缩小、局部调窗、图像旋转、另存输出，标注测量，多幅图像同时处理等图像处理功能 ； 2、可以对各种长度、角度、面积进行测量；可进行不规则面积测量，以及相机等设备拍的外伤图片的测量鉴定，在图像任何区域可以进行文字标注 ； 3、可以调阅不同被检人或者同一被检人不同时期的图像进行对比显示，方便研究； 4、图像切割功能，CT、MRI胶片扫描后可以切割成多个单幅图像自动生成序列，或者截取任意区域影像进行报告输出； 5、图像校正，实现影像零偏差； 6、支持所有格式文档资料的保存，直接可以接照相机，摄像头、高拍仪等影像采集设备，以便文档资料和影像资料的对照归档、查询、保存； 7、批量接收医院U盘或者光盘内容的导入管理，如CT序列图片等； 8、投标人需提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖制造商公章。 9、为保证投标产品应为单机版，并能与使用单位现有的中晶Medi-7000胶片扫描仪无缝兼容，投标人需提供胶片扫描仪制造商出具的无缝对接承诺函加盖公章。 |
| 图像工作站 |  | 硬件部分： 操作系统预装：Windows 10 64bit（64位简体中文版） 主板芯片组：Intel Z170 CPU型号：Intel 酷睿i7 6700、 内存容量：DDR4 2133MHz 16GB 硬盘容量：256GB固态+1TB HDD 显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 970 显存容量：4GB DirectXDirectX 12 无线网卡支持：802.11ac无线协议，支持双频（2.4GHz+5GHz） 有线网卡：1000Mbps以太网卡 蓝牙支持：蓝牙4.1 I/O接口：数据接口6×USB2.0+7×USB3.0+2×USB3.1 音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口DisplayPort 网络接口RJ45(网络接口） 其它接口电源接口，SPDIF输出接口，线路输入接口，环绕立体声端口 读卡器多合1读卡器 软件部分：适用2014版案件现场绘图软件 |
| 案件现场绘图软件 |  | 1，支持Windows xp，vista，Windows7 32位、64位操作系统。 2，遵循《公安机关现场勘验卷宗制作格式（GB/T1111-2008）》标准。 3，软件自主研发，自有知识产权。而非采用其他内核平台进行二次开发。 4，只提供室内现场平面图、方位平面图、野外现场平面图。 5，兼容.plot存储格式。另外提供一键将现场图转为200-300k大小的JPG图片功能，无需用户手动设置JPG图片大小。 6，系统采用向导式操作。工具栏上按工作流程提供绘图步骤。引导用户根据绘图流程绘图，只需依次执行每个步骤即可完成现场图的绘制。强制用户按照部颁标准规范操作。 7，提供全屏式图库功能：可以快速一键打开和收起。 8，提供实时提示功能：系统中用户的每一步操作在工作区左上角均有相应提示，告知用户下一步的操作，并且在绘制过程中做到及时调整。 9，提供左键快捷菜单功能：鼠标左键点击对象，即可显示可对该对象操作的命令菜单。方便、直观，无需用户自行查找。 10，室内现场图绘制 1) 提供多种房屋类型图例，包括一居室，二居室，三居室，四居室，医院、宾馆、学校等,可以自定义房型库。且房型中任意墙线均可进行移动、伸缩、删除等编辑操作。无需先删除再重新绘制。 2) 提供“整墙改变”的功能：通过鼠标一键拖拽，即可更直观的改变房型长宽比例。 3) 提供“墙延伸”的功能：选中墙后点击鼠标左键可显示针对该墙的所以命令菜单，选择“墙延伸”命令，即可延长或缩短墙。 4) 提供“画墙垛”的功能：选中墙后点击鼠标左键可显示针对该墙的所以命令菜单，选择“墙延伸”命令后拖拽鼠标即可使墙角缩进或突出。 5) 提供“直线墙变弧线墙”的功能：选中墙后点击鼠标左键可显示针对该墙的所以命令菜单，选择“直线墙变弧线墙”命令，即可将直线墙变为弧线墙。 6) 提供“墙角改变”的功能：选中墙后点击鼠标左键可显示针对该墙的所以命令菜单，选择“墙角改变”命令后拖拽鼠标即可将直线墙角变为弧线墙角。 7) 安装门窗时，墙具有吸附功能，可将门窗自动吸附到墙上；另外，门窗自适应弧线墙。 8) 提供拖拽鼠标直接修改门窗长度的功能，使用该功能时鼠标拖拽红色锚点即可修改门窗长度。 9) 提供定义常用图例功能。常用图例分类存放。 10) 提供插入照片做为图例的功能。 11) 提供自动生成图例标示的功能，添加图例后只需点击“图例标示”按钮，即可自动标图例，无需用户手动设置图例标示的位置。 11，提供自动生成图框文字的功能，其中根据用户填写的时间、地点等案情自动生成符合部颁标准的标题，自动生成图例表、案情表、指北针、比例尺等。 12，方位图绘制 1) 系统提供手动绘制和插入地图两种绘制方位图的方法。 2) 系统可插入jpg，bmp格式的电子地图，并可以自由切割。 3) 可将常用的辖区地图设置为默认电子地图。 4) 手动绘制时，道路交叉口自动处理，无需手动干预。 13，野外现场图绘制 1) 系统自动识别野外图例区域，并根据野外图范围自动调整图例显示比例。无需用户手动选择。 2) 调整野外图例比例时，可实时预览调整效果。 14，综合图绘制 1) 提供通过插入已有现场图的方法绘制综合图的功能。 15，提供横图框预览和纵图框预览一键预览功能。 16，打印 1) 兼容市场上各种主流打印机。 2) 根据标准自动设定打印边距以及相应的装订区域。并且横向、纵向自动调整打印边距，无需用户手动设置。 |
| 全国现勘信息系统数据交换设备 |  | 一、现场勘验原始资料存储服务器1台： 规格：双路机架式服务器；芯片组：Intel C610芯片组； 处理器：1颗Intel Xeon E5-2609 v3（6核/1.9GHz/15M缓存，最大可支持至18核处理器）； 内存：8GB RDIMM ECC 2133 DDR4 内存； 硬盘：6块1TGB 7.2K 热插拔2.5寸SAS硬盘，最大支持12个3.5寸或26个2.5寸或3.5+2.5混插硬盘扩展，可支持PCIe SSD硬盘； RAID模式：M5110e；网卡：标配4个千兆以太网控制器； 电源：热插拔电源，电源输出功率≥550W 80+铂金电源，1+1冗余电源，支持交直流兼容(AC/DC)；光驱：DVD；标准接口：7×USB端口（2个前置，4个后置，1个内置），2×VGA端口（1个前置，1个后置）； 系统管理：带可选 FoD 远程在线支持的 IBM IMM2，预测性故障分析，诊断 LED，光通路诊断面板，自动服务器重启，IBM Systems Director和Active Energy Manager；系统支持：Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere。 二、现场勘验原始资料访问服务器1台 CPU：Intel酷睿i3-4170（3.7GHz），缓存≥3M 内存：≥2G DDR3内存；硬盘：≥1TB，SATA,7200rpm； 网卡：≥10/100/1000M以太网卡 显卡：高性能1G显卡；声卡：三孔插口，支持5.1声道；显示器：≥19.5寸宽屏液晶显示器；键盘：PS2防水抗菌键盘；鼠标：光电鼠标； 操作系统：原厂预装正版Windows7系统； 机箱：标准MATX立式机箱，顶置开关，机箱体积小巧，不大于20L。 接口：USB3.0≥2个，至少2个USB接口前置，要求前置USB接口分离放置，互不干涉，支持USB数据保护，可在BIOS设置USB接口仅识别键盘鼠标，不识别USB存储设备 要求：投报产品必须实现与河南省公安厅现场勘验原始资料存储管理系统兼容，无缝关联，实现现勘原始数据自动上传；投标人需提供现场勘验原始资料存储管理系统制造商出具的无缝对接承诺函。 |
| 现场卷制卷系统 |  | 1、支持Windows2000，XP，2003，Windows7、windows8、windows10操作系统（含32位和64位操作系统）。 2、必须遵循2005版中华人民共和国公共安全行业标准《刑事照相制卷质量要求》所有标准编制。 3、系统必须能够兼容.case格式的照片卷文件，另外还必须具备高中低三种不同质量的JPG储存格式。无需用户手动设置。 4、照片的编辑和制作 ①提供封面、封二、案情简介和目次的模版制作功能。正页、折页的尺寸完全符合标准，可以方便的添加、删除折页和分卷。 ②提供毫米和英寸计量单位,具有边尺、手尺、简尺功能以供编排比例照片时测量使用。 ③提供编排对象（照片、文字、符号代号）的移动、复制、剪切、删除等基本编辑功能。 ④提供多种建立参考线的方法。可以通过参考线精确定位照片、文字、符号等对象。 ⑤提供页面缩放功能，可以精确查看照片及照片卷的细节。 ⑥提供置为原物大功能，可将指纹、鞋印等痕迹物证按照比例尺缩放到原大或者指定的倍数。 ⑦提供各种标准的切除尺寸（203mm*127mm、127mm*89mm、89mm*63mm）。另外，在不变形、不留白边的前提下可以自动将照片缩放并剪切127mm*89mm尺寸。无需用户手动调整。 5. 提供照片自动调整、插入的照片自动缩放并剪切、照片自动排列、插入的照片自动排列到页面中的固定位置等快速制卷功能。 6. 标引和文字 ①提供直线标引、单折引线标引、双折引线标引自动标引方式（即选择标注点和关联照片后，标引自动完成。端线的长度和关联照片边缘长度相同，无需手动调整）。标引后，移动照片的同时标引线可以跟随照片移动。 ②提供标引线的宽度和标引线、符号代号的颜色设置功能。 ③具备固定文字添加和任意文字添加功能，可以根据实际情况调整位置。 ④提供文字的查找和替换功能。 7、编排时任何不符合2005版中华人民共和国公共安全行业标《刑事照相制卷质量要求》的操作，系统均能提示错误，并拒绝执行。不符合2005版中华人民共和国公共安全行业标《刑事照相制卷质量要求》的操作包括： ①制作一正七折以上的现场照片卷 ②标引线穿越照片 ③标引线穿越文字 ④标引线穿越符号代号 ⑤标引线交叉 8、打印、输出 ①兼容市场上各种主流常用打印机。 ②具备A3、A4、卷纸和四联卡纸的真实打印功能。 |
| 无线基站侦测通 |  | - 硬件参数： 外观：直板设计 机壳材质：硬胶：PC+ABS 软胶：TPE 三防设计：IP54三防结构 制式： CDMA/ GSM/ WCDMA/ TD-SCDMA/ TDD-LTE/ FDD-LTE 屏幕尺寸：3.5寸 屏幕描述：电容触摸屏，手写输入 照相功能：支持摄录相，自动对焦 存储功能：内置4G存储ROM，并可支持扩展 续航：大容量锂离子电池，续航工作能力≥8小时， Macro -USB连接器充电 连接：数据导出配置标准USB接口； 集成要求：要求设备保证与全国公安机关现勘勘验信息系统的无缝衔接 二、功能要求： - 多制式无线基站信息采集终端应支持一站式采集三大运营商全部制式的基站信息，包括中国电信FDD-LTE/CDMA基站信息，中国移动TDD-LTE/TD-SCDMA/GSM基站信息及中国联通FDD-LTE/WCDMA/GSM 基站信息。 - 多制式无线基站信息采集终端应采用全制式内置模块采集，无需SIM卡，并且不产生任何服务费用。 - 多制式无线基站信息采集终端应支持以现场为单位进行数据管理，采集的信息能够实现与全国公安机关现场勘验信息系统进行无缝对接。 - 多制式无线基站信息采集终端应支持录入简要案件信息，可输入案件名称、采集地点、备注等案件相关文字信息，并可对案件信息进行新增、查询、删除操作。不同的案件信息可根据案件的名称生成对应的文件夹，将案件信息保存在文件夹中，至少支持10000件案件存储能力。 - 多制式无线基站信息采集终端应支持现场拍照、录音、录像的信息采集，能够支持大容量的存储，可进行多段落、大批量的数据存储。 - 多制式无线基站信息采集终端电量续航时间，待机时间应达到240小时以上，工作时间应达到8小时工以上。并支持Macro -USB连接器充电及数据传输。 投标人须出具《全国公安机关现场勘验信息系统》生产厂家接口授权书。 |
| GPS定位跟踪仪 |  | 1、免安装GPS卫星防盗跟踪器，采用GPS卫星定位+GSM数据通讯技术。 2、超强磁力，可放置车辆底部钢梁。 3、防雨，防水，防尘，防火（阻燃）。 4、内置高品质锂电池，容量为4400mAh。 5、锂电池耐85℃高温。 6、低电自动报警，提醒用户及时充电。 7、提供中文路书下载，轨迹数据转换为文本文件，可长期保存。 8、内置mcu电脑芯片，故障智能诊断与自行恢复。 9、高品质录音器件和特别电路设计，监听距离远，音质好，音量大。 |
| 视频侦查单兵 |  | 支持对DVR硬盘录像机、视频采集卡等监控数据硬盘中的视频进行文件结构分析： ★智能识别监控视频文件的起止时间 ★智能识别监控视频文件的通道号码 ★智能识别监控视频文件是否被循环覆盖 ★针对分析的结果，能够实现快速显示和筛选，针对需要提取的目标视频 文件，能够实现快速提取 ★兼容市面上大部分监控视频文件格式，无需转码可直接对视频进行预览播放，包括海康、大华、汉邦、常规MP4、AVI等格式 ★能够实现对坏道硬盘的分析提取操作 ★数据硬盘视频文件调取速度不低于3G/分钟 ★系统支持网络提取，通过网线连接设备，能够从海康、大华、蓝色星际等主流DVR下载录像，可以选择通道、时段，速度不低于100M/分钟 ★内置高速硬盘复制功能，可直接对监控硬盘进行快速镜像，镜像速度不低于5G/分钟。 ★内置视频播放功能，支持对本地和扫描硬盘中的视频文件进行播放；支持视频放大，画面截取和倍数播放等功能。 ★内置万能转码功能，支持对各类监控视频的转码，输出标准AVI格式。 ★黑、蓝两套UI风格，可根据用户习惯任意切换。 ★集成海康威视视频播放及转码标记工具视侦通，满足用户的其他视频处理需求。 1、所投产品需具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供加盖厂家公章的复印件）； 2、所投产品具有省级或省级以上测评中心的软件测试报告（提供加盖厂家公章的复印件）; 3、所投产品的生产厂商需提供一年免费升级以及技术服务承诺； 4、投标时，需提供生产厂商针对本项目的授权书原件。 |

注：1、供应商可提供配置、性能、规格、功能等相同或更高且价格相当的品牌型号。

2、投标人的技术参数必须满足招标文件的要求，否则视为无效标。

3、投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品。

4、技术参数中要求提交的证明材料未提供的做废标处理。

第五章 合同签订及条款

1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在        （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、政法装备验收合格后，付合同总价款的90%，剩余10%作为质保金，自交付之日起一年内无质量问题后五个工作日内付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

第六章  投标文件格式

正本或副本

项目

（参考格式）

投 标 文 件

交易编号：温交易【2017】   号

采购编号：温政采【2017】   号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

目   录

（建议按照招标文件《参考格式》顺序编写）

一、投 标 函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格和商务条款偏差表

五、法定代表人（负责人）身份证明

六、法人代表授权委托书

七、投标人基本情况表

八、类似业绩

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、资 格 证 明 文 件

十二、投标人认为应提供的其它资料

一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本       份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元人民币

2、供货安装期：       天    质保期：

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为      个日历天。

7、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |
| 质 量 |  |
| 供货安装期 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠条件 |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

三、货物分项报价一览表

| 投标人： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 （项目） 名称 | 品牌及规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字或盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表可接续

四、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标人。

五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

六、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

八、类似业绩

近三年中类似业绩（附复印件）（如有）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）

法人授权代表（签字）

投标人名称（公章）

年   月  日

十一、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件（三证合一单位只需提供营业执照副本）

投标保证金交付凭证复印件及开户许可证复印件

行贿犯罪档案查询结果告知函复印件

近三年财务状况复印件

近期企业职工养老保险交纳证明复印件加盖公章

近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果复印件;

招标文件中规定的其他资料

以上复印件必须加盖单位公章

十二、投标人认为需要提供的其它资料