疾控中心救护车、设备项目采购

询 价 文 件

温交易[2020]165号   温政采【2020】12-13号

采   购   人：温县疾病预防控制中心

采购代理机构：中建山河建设管理集团有限公司

日        期：二○二○年十二月

目录

第一部分  询价公告	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  采购需求	25

第四部分  采购合同	37

第五部分  响应文件格式部分	42

- 第一部分  询价公告

疾控中心救护车、设备项目采购  询价公告

项目概况

疾控中心救护车、设备项目采购的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心获取询价文件，并于2020年12 月22日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称；疾控中心救护车、设备项目采购

2、项目编号；温交易[2020]165号   温政采【2020】12-13号

3、采购方式；询价

4、采购内容：救护车1辆及车载设备（详见询价文件第三部分 采购需求）；

5、预算金额：59万元；

6、资金来源：省财政资金；

7、质量要求：达到合格标准；

8、交货期： 合同签订后30日历天；

9、交货地点：采购人指定地点 ；

10、本项目不接受联合体。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

3、供应商应具有《医疗器械生产许可证》和第二类医疗器械备案凭证或《医疗器械经营许可证》和第二类医疗器械经营备案凭证；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

6、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2020年12月17日至2020年12月21日。每天上午8：00至12:00；下午12:00至23:00（北京时间，法定节假日除外 ）；

地点：焦作市公共资源交易中心网站；

售价：人民币300元/份，开标现场支付，售后不退；

特别提醒：凡有意参加投标者请到焦作市公共资源交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》按要求下载询价文件。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ：4008503300，服务时间：周一至周日8：00-17：30。凡未在规定时间内获取询价文件的视为无效标。

四、响应文件提交的截止时间及地点

截止时间：2020年12月22日9时00分（北京时间）；

地点：温县公共资源交易中心开标室（具体开标室见开标当天显示牌）。

五、响应文件开启

时间：2020年12月22日9时00分（北京时间）；

地点：温县公共资源交易中心开标室（具体开标室见开标当天显示牌）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》上同时发布。 公告期限为三个工作日2020年12月17日至2020年12月21日。

七、凡对本项目提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

采购人名称：温县疾病预防控制中心

地址：温县振兴路西段

联系人：乔玉春

联系方式：13939128789

2.采购代理机构信息

代理机构名称：中建山河建设管理集团有限公司

地址：温县昊天花园中建山河建设管理集团有限公司

联系人：李女士

联系方式：15893069629

3.项目联系方式

项目联系人：李女士

联系方式：15893069629

发布人：中建山河建设管理集团有限公司

发布时间：2020年12月16日

- 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温县疾病预防控制中心 地址：温县振兴路西段 联系人：乔玉春 联系方式：13939128789 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：中建山河建设管理集团有限公司 地址：温县昊天花园中建山河建设管理集团有限公司 联系人：李女士 联系方式：15893069629 |
| 3 | 项目名称 | 疾控中心救护车、设备项目采购 |
| 4 | 预算金额 | 59万元 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金，100%己落实 |
| 6 | 采购方式 | 询价 |
| 7 | 采购内容 | 救护车1辆及车载设备项目采购；（详见询价文件第三部分 采购需求） |
| 8 | 交货期 | 合同签订后30日历天 |
| 9 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 11 | 质保期 | 1年 |
| 12 | 供应商资质条件、 能力和信誉 | 供应商参加采购活动应当具备的条件： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。 3、供应商应具有《医疗器械生产许可证》和第二类医疗器械备案凭证或《医疗器械经营许可证》和第二类医疗器械经营备案凭证； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 6、本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 询价有效期 | 递交响应文件截止之日起60日历天。 |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 16 | 供应商提出问题的截止时间 | 提交响应文件截止之日前 |
| 17 | 投标预备会 | 不召开 |
| 18 | 偏离 | 不允许负偏离询价文件规定的实质性要求和条件 |
| 16 | 是否接受选择性报价方案 | 不接受 |
| 17 | 采购最高限价 | 本项目最高限价为：59万元 供应商报价超过采购最高限价的，其响应性文件将被拒绝； |
| 18 | 签字或盖章要求 | 签字是指法定代表人或委托代理人手写签字，不得用签字章代替；盖章是指盖单位公章，其他如“投标专用章”无效；询价响应文件其他内容签字或盖章要求按询价采购文件第五部分规定的格式执行。 |
| 19 | 响应文件份数 | 正本 壹 份，副本 陆 份 |
| 20 | 装订要求 | 响应文件的正本和副本装订均应采用 A4 打印纸，胶装方式，不接收活页夹等可随时拆换的装订方式的响应文件。 备注：响应文件如有分册还须注明“第 册，共 册”并在书脊上标明项目名称及供应商名称。 |
| 21 | 封套上写明 | 供应商的地址： 供应商名称： 项目名称： 响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 22 | 响应文件递交截止时间 | 2020年12月22日09时00分 |
| 23 | 响应文件递交地点 | 温县公共资源交易中心开标室（具体开标室见开标当天显示牌） |
| 24 | 是否退还询价响应文件 | 否 |
| 25 | 询价时间和地点 | 询价时间：同响应文件递交截止时间 询价地点：同递交响应文件地点 |
| 26 | 询价小组的组建 | 询价小组成员组成由采购人代表1人，经济、技术方面专家2人，共3人组成，经济、技术方面专家从相关专家库中随机抽取 |
| 27 | 是否授权询价小组确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数：1～3 名 |
| 28 | 询价程序 | （1）由主持人宣布会议开始，宣读会场纪律； （2）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称并点名确认供应商是否派人到场； （3）介绍出席询价会议的采购人代表、监督人等有关人员； （4）在监督部门监督下，当众宣读供应商名称、响应报价； （5）记录人对询价会议过程进行记录，供应商、采购人代表及监督人并在记录上签字确认； |
| 29 | 代理服务费 | 参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和国家发改价格【2011】534号文规定，向中标/成交供应商收取中标服务费。 |
| 30 | 履约保证金 | 无 |
| 31 | 是否要求供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电 | 要求。 电子版内容：包含询价响应文件所有内容。 电子版份数：一份 电子版形式：U 盘形式 电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位章，在封套上标记“电子版”字样。 |
| 32 | 政府采购政策 | 本项目落实节能环保、中小微企业扶持等相关政府采购政策： 1．根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9 号）“二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。” 2.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其投标报价为准。 3.供应商应当在响应文件中提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。供应商为代理商且为小型、微型企业同时提供小型、微型企业制造的货物时，视为提供小型和微型企业产品，此时产品制造商须同时提供由企业所在地县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。 4. 财政部司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)“二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。” 注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 5.根据《促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)文件的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 6. 按照财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）文件规定，自 2019 年 4 月 1 日起《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70 号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73 号）同时停止执行。对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 33 | 结果公告 | 在成交供应商确定后2个工作日内，采购人将成交结果的情况在本项目询价采购公告发布的同一媒介予以公告，公告期限为 1 个工作日。 |
| 34 | 付款方式 | 甲方验收合格后支付合同总价的100%。 |
| 35 | 解释权 | 构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除询价文件中有特别规定外，仅适用于询价阶段的规定，按询价公告、供应商须知、评审方法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

一．说 明

1.适用范围

1.1 本询价文件仅适用于 本次 采购项目

2.定义

2.1	采购人：本次采购项目的需求方。

2.2	供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3	合格供应商：符合政府采购相关法律法规的供应商。

2.4	成交供应商：接到并接受成交通知书的供应商。

2.5	响应文件：指供应商根据询价文件要求提交的响应文件。

二．询价文件

3.询价文件的构成

3.1询价文件用以阐明本次询价的货物采购及服务要求、采购程序和合同条件。询价文件由下述部分组成：

第一部分	询价公告

第二部分	供应商须知

第三部分	采购需求

第四部分	合同

第五部分	响应文件的格式

3.2供应商应仔细阅读询价文件中供应商须知、合同格式的所有事项和格式要求，按询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，将承担其响应被拒绝的风险。

3.3未按规定签署的响应文件将导致不被接受。

3.4提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在首次提交响应文件截止之日三个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足三个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

三．响应文件的编制

4.报价语言

响应文件以及供应商与采购人就报价来往的函电均使用简体中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准，否则将导致响应文件无效。

5.响应文件计量单位

除在询价文件中另有规定外，计量单位均使用国内公制计量单位。

6.响应文件的组成

6.1响应文件包括下列部分（不仅限于）：

一．报价部分

（一）报价函

（二）开标一览表

（三）货物清单及报价明细表

二．资格证明文件部分

（一）资格证明文件

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）投标承诺函

（五）其他材料（未提供格式的供应商可自拟格式）

三．产品技术说明、质量保证和售后服务承诺部分

（一）技术响应偏离表

（二）产品说明资料

（三）质量保证承诺书

（四）售后服务计划

（五）供应商认为有必要的其他材料

6.2响应文件应与询价文件要求的响应文件格式次序一 一对应。

7.报价要求

7.1供应商应按照询价文件中提供的格式完整地填写响应文件、报价一览表等。

7.2供应商应按照询价文件提供的报价表格式填写报价。

7.3报价中包含设备相关的一切费用。

7.4供应商的响应报价应结合现行标准和采购最高限价自主进行报价。

7.5响应报价应包括供应商成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用。

7.6供应商应当按照规定一次报出不得更改的价格。

7.7供应商不得以任何理由在询价开始后对报价予以修改，报价在询价有效期内是固定的，除政策调整和价格修正外不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的报价，将被视为无效响应报价而予以拒绝。供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

7.8为实现物有所值的采购目标，保证本项目产品质量、能诚信履约，根据政府采购法及其相关规定，兼顾采购成本、使用成本、后期维护成本的有机统一和项目生命周期总支付成本最低，供应商投标报价低于通过符合性审查的所有供应商报价的算数平均值80%的，应当按照询价小组的要求在规定的时间内提供成本构成等书面说明，并提交相关证明材料予以证实；否则，按无效投标处理。

报价高于询价文件设定的最高限价的按无效响应文件处理。

7.9若供应商投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一)响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。”经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

7.10投报货物的要求

7.10.1供应商在编制响应文件时，必须对采购文件中货物的技术要求、“技术响应偏离表”逐项、逐条如实明确填写，不能照抄、复制。

7.10.2供应商应对采购文件中货物的技术要求逐条应答，并标明与采购文件条文的偏差和例外。对采购文件中货物有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。否则，按无效投标处理。

8.报价货币

除非另有规定，供应商提供的所有供货项目用人民币报价。

9.供应商资格的证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务审计报告，成力不足一年的提供近三个月的财务报表）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年任意一个月的税收及缴纳社会保障资金的证明文件）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

3、供应商若为生产商，应具有《医疗器械生产许可证》和备案凭证；供应商若为经销商，应具有《医疗器械经营许可证》和备案凭证；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“全国企业信用信息公示系统”查询截图并加盖公章）；

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（提供查询截图并加盖公章）；

10.询价有效期

询价有效期为从询价开始之日起 60 日历天。询价有效期不足的将被视为无效响应而予以拒绝；询价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

11.认定无效标情形

11.1供应商存在下列情况之一的，投标无效:

11.1.1 响应文件未按询价文件要求制作、签署、盖章的；

11.1.2 不具备询价文件中规定的资格要求的；

11.1.3 报价超过询价文件中规定的最高限价的；

11.1.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11.1.5 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

11.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

11.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

11.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

11.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

11.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;

11.2.5 不同供应商的响应文件相互混装;

12.询价响应文件编制要求

12.1询价响应文件应按 “询价响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为询价响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于采购人的承诺。

12.2 询价响应文件应当对询价文件有关交货期、询价有效期、质量标准、询价内容等实质性内容作出响应。

12.3 询价响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，询价响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。询价响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见<供应商须知前附表>。

12.4 询价响应文件正本、副本份数及电子文档格式见<供应商须知前附表>。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

12.5 询价响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见<供应商须知前附表>规定。

响应文件中开标一览表内容与响应文件中报价函、货物清单及报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

13.响应文件盖章要求见<供应商须知前附表>及第五部分响应文件格式里签字盖章要求进行签字盖章。

四．响应文件的递交

14.响应文件的密封和标记

14.1供应商应将编制好的纸质响应文件一同密封。非加密的电子响应文件（U 盘）供应商应单独密封，并标注电子版字样。

14.2纸质响应文件包封上标记：

供应商的地址：

供应商名称：

项目名称：                              响应文件

在    年   月    日    时    分前不得开启因供应商未按上述要求制作标记，导致投标错误或信息泄露等法律后果由该供应商承担。

14.3响应文件的密封：

该响应文件于2020年   月   日   点    分前不得启封，并在封口处签字并加盖公章。否则，该文件将视为无效文件。

14.4为方便开标唱标,供应商应将响应文件中的“开标一览表”另制一份单独密封。

15.响应文件递交截止时间及地点：见<供应商须知前附表>

16.逾期递交的响应文件

采购人将拒绝在规定的响应截止期后收到的任何响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

  - 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

  - 在截止时间之后，供应商不得对其响应做任何修改。

五．询价程序

18.询价

18.1 询价时间和地点

采购人在本章第15项规定的询价响应文件递交截止时间（询价时间）和<供应商须知前附表>规定的地点进行询价活动，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

18.2询价会议程序

（1）由主持人宣布会议开始，宣读会场纪律；

（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称并点名确认供应商是否派人到场；

（3）介绍出席询价会议的采购人代表、监督人等有关人员；

（4）在监督部门监督下，当众宣读供应商名称、响应报价；

（5）记录人对询价会议过程进行记录，供应商、采购人代表及监督人并在记录上签字确认；

19.询价小组

询价小组组成：按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律的规定，询价由依法组建的询价小组负责。询价小组评审专家2人和采购人代表1人构成；参加评审的专家相关专家库中随机抽取。

20.响应文件的澄清

询价小组在对响应文件的资格和符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或签章并附身份证明。

询价响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

21.询价

供应商应严格按照所投产品技术指标编制参数表，不得完全复制询价文件参数；若所投产品参数与采购文件要求一致，应在参数后注明“与采购文件要求参数一致”等字样，否则，因无区别参数而带来的评标困难或无法评标，将认为其报价无效；

被询价的供应商一次报出不得更改的价格，询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，如最低报价相同优先采购属于节能产品政府采购清单或环境标志产品政府采购清单中的产品，以上两个条件均同等的，选择质保期最长的作为成交供应商。

询价小组根据政府采购政策相关规定，所投报的产品或服务出自残疾人福利性单位、小型或微型企业(监狱企业视同小型微型企业)或扶贫产业的（凭证明），给予响应报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，以上不重复享受折扣政策。

22.询价小组首先对询价响应文件进行审查（如下表）：

| 资格评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审结果 |
| 1 | 是否具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商为法人的提供2019年度财务审计报告，成力不足一年的提供近三个月的财务报表；其他组织提供基本户银行出具的资信证明材料。 |  |
| 3 | 是否具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函 |  |
| 4 | 是否有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近半年任意一个月的税收及缴纳社会保障资金的证明文件 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录 | 具有参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 资格要求 | 供应商应具有《医疗器械生产许可证》和第二类医疗器械备案凭证或《医疗器械经营许可证》和第二类医疗器械经营备案凭证 |  |
| 7 | 负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 提供“全国企业信用信息公示系统”查询截图并加盖公章 |  |
| 8 | 信用要求 | 提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”截图并加盖公章 |  |
| 9 | 其他 | 符合法律、法规及询价文件规定的其他条件 |  |
| 评审结果： |  |  |  |
| 以上评审因素任何一项不符合，该供应商资格评审结果将为不合格 |  |  |  |

| 形式评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 是否符合 |
| 1 | 响应文件份数 | 一式柒份，正本壹份，副本陆份。 |  |
| 2 | 响应文件签署、盖章 | 按照询价文件规定要求制作、签署、盖章 |  |
| 3 | 响应报价 | 不超过最高限价59万元 |  |
| 4 | 响应文件格式 | 符合第五部分 响应文件格式要求 |  |
| 符合性评审 |  |  |  |
| 1 | 询价内容 | 符合询价文件规定 |  |
| 2 | 交货期 | 符合询价文件规定 |  |
| 3 | 交货地点 | 符合询价文件规定 |  |
| 4 | 质量标准 | 达到合格标准 |  |
| 5 | 质保期 | 符合询价文件规定 |  |
| 6 | 询价有效期 | 递交响应文件截止之日起60日历天。 |  |
| 7 | 技术参数 | 符合询价文件规定 |  |
| 以上评审因素任何一项不符合，该供应商符合性评审结果将为不合格，其不再继续参与评审。 |  |  |  |

注：以上各项有一项不符合要求，将作无效响应处理。通过初步审查的供应商进入下一阶段的评审。

23.确认成交候选人

  - 通过初步审查的供应商的排名按供应商的响应报价从低到高顺序排列，最低报价者为第一成交候选人，成交价为供应商的最终报价，依次类推，询价小组向采购人推荐 3 名成交候选人，并编写评审报告。

  - 评审报告应当由询价小组全体人员签章认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

  - 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

  - 替补候选人的设定与使用

- 成交供应商放弃成交或因不可抗力等不能履行合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。该供应商还应承担相应的法律责任。

六、授予合同

24.合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为成交供应商并有履行合同能力的供应商。

25.接受和拒绝所有报价的权利

如出现重大变故、采购任务取消的情况，采购人保留因此原因在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何报价、以及宣布采购无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

26.签订合同

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

  - 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，并按照有关规定备案。

  - 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等相关手续后生效的合同，依照其规定执行。

27.质量验收

  - 货物验收在采购人指定地点进行，所交的应是全新的未使用过的合格产品；货物质量必须与报价许诺及合同要求一致，否则买方有权拒绝接收；

  - 如果成交供应商没有按约定的时间、质量、数量交货，采购人有权解除合同造成损失的，有权要求获得经济上的赔偿。

28.付款方式

甲方验收合格后支付合同总价的100%。

29.质疑

  - 供应商认为询价采购文件、询价采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑。

  - 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

30.其他

本询价文件未尽事宜按现行政府采购有关法律法规和规定执行。如供应商在本次询价活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

- 第三部分 采购需求

| 序号 | 需求说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 抢救监护型救护车 |  | 功能：主要为转运、救治和监护抢救重症病人的专用抢救型救护车 |
| 1 | 产品公告 |  | 供应商所投的整车产品交付前须是已列入国家发改委或工信部发布的 《车辆生产企业及产品公告目录》中列明的“救护车”车型，提供证明材料或承诺函。 |
| 二 | 车辆技术要求 |  | 主要参数 |
| 2.1 | 整车尺寸 |  |  |
| 2.1.1 | ▲ 外形尺寸(mm) |  | 5400≥长≥5350、1950≥宽≥1900、2310≥高≥2290，提供公告页证明材料 |
| 2.1.2 | 医疗舱尺寸(mm) |  | 2800≥长≥2700、1700≥宽≥1600、1800≥高≥1700 |
| 2.1.3 | 轴距(mm) |  | ≥3400 |
| 2.2 | 发动机 |  |  |
| 2.2.1 | 排量 |  | ≥1990ml |
| 2.2.2 | 燃油类型 |  | 汽油 |
| 2.2.3 | 额定功率 |  | ≥155Kw |
| 2.2.4 | 最大扭矩 |  | ≥350N.m |
| 2.2.5 | 型式 |  | 直列四缸、涡轮增压，水冷、直喷汽油机 |
| 2.2.6 | 排放标准 |  | 满足GB18352.6-2016国Ⅵ排放标准，并提供机动车环保信息公开网站查询到的环保信息截图 |
| 2.2.7 | 最高时速 |  | ≥185KM/h |
| 2.3 | 载重 |  |  |
| 2.3.1 | ▲ 整备质量(Kg) |  | 2480≤整备质量≤2580 |
| 2.3.2 | 总质量 |  | ≥3000 Kg |
| 2.4 | 底盘 |  |  |
| 2.4.1 | 变速器 | - 自动变速箱 |  |
| 2.4.2 | 悬架系统 | - 麦弗逊式独立前悬/半拖曳式独立悬挂后悬 |  |
| 2.4.3 | 制动系统 | - 液压双回路对角布置、带ABS，前盘后盘式 |  |
| 2.4.4 | 车轮及轮胎 | 235/55R17，铝合金轮圈 |  |
| 2.5 | 安全 |  |  |
| 2.5.1 | 电控车辆稳定行驶系统 | 包含： 防抱死制动系统 加速防滑控制系统 电子制动力分配系统 制动辅助系统 制动盘擦拭 电子预制动 高速转向制动控制系统 载荷自适应控制系统 |  |
| 2.5.2 | 安全气囊 | 正副驾驶室安全气囊 |  |
| 2.5.3 | 安全带 | 三点式安全带、正副驾驶座安全带未系提示 |  |
| 2.5.4 | 辅助功能 | 坡道起步辅助 侧风稳定控制辅助系统 定速巡航控制 |  |
| 三 | 改装技术要求 | 主要参数 |  |
| 3.1 | 车辆外观 | 1、救护车车身外表颜色为白色和红色彩条； 2、所有标识采用国际知名品牌反光贴； 3、医疗舱玻璃贴深色太阳膜。 |  |
| 3.2 | 警示系统 | 1、车前顶分散式安装蓝色LED爆闪警灯，车前部安装爆闪灯≥4件，左右两侧各安装爆闪灯1件，尾部安装爆闪灯≥2件，提供公告照片及实物照片为证，爆闪警灯参数要求如下： - 外罩：蓝色外罩； - 电压：DC12V； - 灯具要求自闪，不能有控制器； - 为了保证防水特性，灯具必须配备 AMP防水护套； 2、电子警报器：分体式结构，有效地将控制系统与主机分离；大功率高保真；微电脑芯片控制，警音频率稳定；控制器采用手柄式外观设计，方便安装和操作，具有警灯控制功能。 - 警调名称：开道、救护、消防、治安、手动、汽笛、低音 - 工作电压：DC12V - 输出功率：100W - 输出阻抗：8Ω - 话筒频响：200Hz~10KHz±3dB - 新增灯控：2路灯控 - 警音输出电压： AC28V±1V - 喊话输出电压：≥AC18V |  |
| 3.3 | 照明系统 | - 车内照明：医疗舱内顶安装照明灯≥6盏，光线应均匀、柔和，应考虑病人直视的舒适性；在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度，提供照度检测报告，照明灯具参数如下： - 电压：DC12V； - 功率：5.8W； - 电流：0.43A； - 光源：15颗LED； - 光色：冷白； - 输液射灯：医疗舱内顶安装输液射灯≥2盏，冷白6000-6500K ，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用，输液射灯参数如下： - 电压：DC10-30V； - 功率：4.5W - 光源：三颗LED - 光色：冷白6000-6500K - 工作温度：-40-60℃； - 灯具特点：灯碗可旋转； - 出光角度：45度； - 安装方式：卡式； - 担架射灯：医疗舱尾部安装LED照明灯≥1盏，灯碗可360度旋转，白光，高亮度600-6500K，可在担架上下车时辅助照明使用，担架射灯参数要求如下： - 电压：DC12V； - LED要求：6颗LED； - 安装方式：明装，平面螺栓固定； - 灯具特点：灯碗可360度旋转； - 亮度：白光，高亮度600-6500K； - 光通量：1200lm以上； - 外场照明灯：车顶左右两侧各安装LED照明灯≥2盏，尾部安装LED照明灯≥1盏，外场照明灯要求如下： - 外罩颜色：白色外罩； - 电压：DC12V； - 安装方式：螺装； - 为了保证防水特性，灯具必须配备 AMP防水护套； |  |
| 3.4 | 空调及通风换气系统 |  |  |
| 3.4.1 | 驾驶室 | 驾驶室冷暖空调； |  |
| 3.4.2 | 医疗舱 | 医疗舱制冷空调和水暖； |  |
| 3.4.3 | 换气系统 | - 应采用优质产品，上排风换气扇，低噪音风扇，车厢内换气次数≥20次/小时，提供检测报告。 - 额定电压：12V - 额定功率：40W - 噪音：≤63dB - 换气量：≥700m3/h |  |
| 3.5 | 视听影响系统 |  |  |
| 3.5.1 | 倒车导航系统 | - 倒车导航一体机，车辆启动倒档时，自动显示倒车影像； - 安装倒车导航一体机设备的辐射骚扰项目必须符合GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》标准并判定为合格，请出具检验报告。 倒车导航一体机参数： - 语音声控：具有免唤醒功能，也可在线联网声控实现人机智能交互； - 手机互联：支持苹果、安卓手机互联，可以投影到安卓大屏； - 高配四核：采用四核CPU+四核GPU高配置版本，运行不卡； - 一机多图：默认自带正版高德离线地图，另外支持加装百度、凯立德地图； - WiFi上网：支持连接手机热点和车载WIFI； - 倒车影像：选配高清倒车影像； - 原车信息：支持原车方向盘按键，车门信息； - 蓝牙电话、音乐：连接手机蓝牙，可实现蓝牙电话、蓝牙音乐，支持苹果、安卓手机； - 无损音乐：音频格式包括MP3、AAC、WMA、WAV、APE、FLAC，支持无损高品质音乐； - 高清视频：支持4K/1080P高清视频，流畅不拖沓； - 收音机：一键搜台、存台，低噪高功率输出没有杂音； |  |
| 3.6 | 医疗舱布局 | - 驾驶室与医疗舱前后隔断，隔断上安装透明推拉窗，推拉窗面积≥0.3m2，推拉把手每侧各一个； - 左侧顶部安装吊柜，柜门上翻式开启，柜门采用透明亚克力结构，方便观察耗材存放位置； - 医疗舱左侧前部安装医疗耗材柜，上层安装氧气汇流排，中间为两个敞开式储物柜带亚克力挡板，底部为带门储物柜； - 左侧布置：通长医疗设备柜，台面方便安装医疗器械，下层方便存放耗材； - 氧气瓶柜安装2个10L氧气瓶； - 隔断后折叠工作台，撑起来时台面方便放置急救箱，收起来时方便医生或者护士对病人进行气管插管操作，提供实物照片； - 提供柜体制作材料环保检测报告，要求未检出甲醛、镉、铅、汞及六价铬； - 提供柜体制作材料阻燃检测报告，要求满足GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。 |  |
| 3.7 | - 供电系统 | - 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座1只、220V电源插座3只； - 在拔掉车辆钥匙后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 - 为保证原车电瓶用电安全，减少车辆故障率，原车电瓶与服务电瓶连接与断开必须使用原车PSM控制，不允许使用加装其他电器件、钥匙电源控制（提供PSM控制原理图）； |  |
| 3.7.1 | 附加电瓶 | 应为汽车专用启动电瓶，容量不小于90AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检验的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆息火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 附加电瓶参数如下： - 额定电压：12V； - 20小时率容量：90Ah； - 储备容量：160min； - -18℃冷启动电流：450A； - 循环寿命：≥4单元； - 30秒电压：≥7.2V； |  |
| 3.7.2 | 充逆变一体机 | 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于1000W纯正弦波电源。 为保证逆变器不影响原车电路，充逆变一体机必须具有电磁兼容测试报告。 具体参数如下： - 逆变部分： - 额定电压：12VDC - 额定功率@25°（VA）：≥1200 - 输出电压：230VAC±2% - 输出频率：50/60Hz±0.1% - 功率因素：0.9-1 - 峰值功率：≥300% - 效率（MAX）：≥89% - 畸变：＜3% - 静态功率：≤11W - 静态功耗（节能模式）：≤2.5W - 过温过载保护：三次重启后断开 - 短路保护：自动关断 - 充电部分 - 额定电压：12VDC - 最大充电电流（A）：≥40 - 温度补偿：-4mV/℃/cell - 启动电池充电器：3-5A恒流充电 - 其它数据： - 切换时间：≤15ms - 切换继电器：≤16A - 冷却方式：强制冷风 - 防护等级：IP20 安全：EN60950-1 |  |
| 3.7.3 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |  |
| 3.7.4 | 改装线束 | - 改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，提供检测报告； - 高温压力测试，测试条件为100°、4h、1KV、1min情况下，按照GB/T 25085-2010标准进行测试，要求满足标准，提供检测报告。 |  |
| 3.8 | 供氧系统 | - 10升氧气瓶2件，汇流排1套，氧气终端2个，刻度式流量湿化瓶1个，呼吸机接口1个； - 医护人员在中门隔断医生座椅处可以切换氧气瓶轮流供氧，提供实车照片说明； - 氧气汇流排：数字显示氧气瓶减压前氧气压力值，使用高中低五档显示氧气瓶容量百分比的级别（20%、40%、60%、80%、100%），5个指示灯全亮表示气源满，全灭表示气源剩余量低于20%应注意切换或补充气源；当LCD液晶瓶的背光灭时表示该气源压力值低于1MPa，应注意切换气源，当二块LCD液晶屏的背光均灭时，同时伴随报警声响，表示二瓶气源均不足（气压值低于1MPa），需及时补充气源。 |  |
| 5.8 | 座椅与担架系统 | - 隔断后可折叠医生座椅（座垫自动收起）、右侧3人座长排座椅（配三副两点式安全带）； - 自动上车担架： - 上急救车时担架腿可自动折叠变成装载位；地面移动时担架腿可快速打开； - 2种高度位置可调，全部展开高度和装载高度； - 担架腿可自动折叠。具有独立的可折叠腿，转载轮设计； - 担架结构采用铝管制成，轻便耐用； - 担架轮设计为2个定位轮和2个万向轮可360度自由旋转； - 靠背角度调节范围为0-48度。 - 铲式担架 - 采用高强度铝合金材料制成，四块板：可折叠，可拆分，可伸缩； - 可折叠设计，便携易堆叠； - 可拆分设计，采用分离型刚性结构，转送骨折及重伤病员。两端设有离合装置，可以分离成左右两部分侧开关更容易操作。在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架； - 可伸缩设计，担架长度根据人身长可作调节,≥3个档位。担架一端（脚部）采用窄框架结构。适用于任何体型、身高的患者； - 配置安全绑带。 |  |
| 5.9 | 辅助系统 |  |  |
| 5.9.1 | 医疗舱地板革和地板 | 医疗舱地板技术要求： 1、地板采用具有阻燃性质竹胶地板，提供国家汽车质量监督检验中心阻燃报告。 2、医疗舱地板革：采用防水、防腐、耐磨、抗菌、环保材料，便于清洁和整理，且提供CNAS认可的检测机构出具的地板防水、防腐、耐磨、抗菌检验报告。 |  |
| 5.9.2 | 其它 | - 驾驶舱与医疗舱隔断及前后对讲系统采用全金属主机（内置麦克风）、4W全金属分机（喇叭和麦克风一体化设计），有监控录音设备接口和无线麦克风接口（提供照片接口材料）； - 全方位安全扶手； - 灭火器共2个：驾驶室1个（1KG），医疗舱进出舱门处1个（1KG）； - 紫外线消毒灯：12V供电，有延时调节装置； - 时钟：1个； 时钟参数如下： - 标称电压12V/24V，可使用电压范围9V～32V； - 电子钟工作温度-40℃～+85℃； - 时间变制方式：24小时制； - 自检：每次开机时首先进行自检，自检时无任何显示，然后进入正常工作状态； - 计时误差：24小时不大于1秒（环境温度25℃）； - 医疗舱右侧及尾门处软包； - 固定式输液挂钩2个； - 垃圾桶1个。 |  |
| 5.10 | 医疗舱环保性 | 医疗舱内饰部分使用环保材质，满足GB/T 18883 室内空气质量标准 (单位mg/m3)，并提供第三方检测报告，满足以下要求： - 氨≤0.2mg/m3； - 甲醇≤0.1mg/m3； - 苯≤0.11mg/m3； |  |
| 5.11 | 传染病防护专用设备 |  |  |
| 5.11.1 | 负压设备 | 1 总体要求 1.1 设备用途：考虑到救护车病员室内需要集成必要的救护设备，负压救护车排风净化装置采用一体化设计，在较小的体积内集成了动力排风、空气高效过滤、中效活性炭过滤器、初效过滤器，进风格栅，紫外线臭氧消毒装置、负压监测与控制器，系统保护装置，消毒灯工作控制装置，排风口，负压风机消毒控制器等。 2 技术参数、功能及配置： 2.1 救护车负压排风净化单元：1台； 2.2 符合WS /T 292 － 2008《救护车》规定的指标； 2.3 采用单元设计，与救护车工作台或医疗台组成一体,并可实现隐藏安装； 2.4 具备良好的防尘性能，级别IP5X； 2.5 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.25m跌落冲击； 2.6 配备进口品牌风机电机一台，风量应大于1100立方/每小时； 2.7 相对压强:启动负压装置时,舱内相对压强在-80Pa～-10Pa； 2.8 外接穿墙端子实现即插即用； 2.9 内置消毒灯装置并配备UV紫外消毒灯1只； 2.10 内置中效活性炭过滤器，捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物；中效过滤器必须满足GB/T 14295-2008《空气过滤器》中计数效率和阻力要求，提供检验报告； 2.11 配备初效过滤器一只，有效阻挡小于5微米的灰尘，延长高效过滤器的寿命； 2.12 高效过滤器熔喷布的展开面积应大于等于3平米；高效过滤器必须满足 GB 6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法 透过率和阻力》和GB 13554-92《高效空气过滤器》中过滤效率和阻力两项要求，提供检验报告；高效过滤器阻燃性符合DIN53438-F1标准； 2.13 高效过滤器效率:高效过滤器对粒径0.3μm 的携带病菌微粒过滤效率大于99.995%； 2.14 供电电压： AC220V； 3、提供满足WS/T292-2008《救护车》负压要求的第三方检验报告，检验报告上必须有CNAS标记。 |  |
| 5.11.2 | 负压隔离舱 | 1.尺寸 隔离舱舱体尺寸L×W×H为：1800×630×430mm（±20%）。 - 换气量 隔离舱的换气量应大于100L/min。 3. 过滤性能 对直径0.3μm的微粒气溶胶的过滤效率不小于99.99%。 - 设备处于工作状态时，舱内压力与舱外压力差应不小于20Pa，正负压建立时间不大于2min。 - 电池可连续工作时间不小于5小时。 - 舱体采用高质量耐用的透明无污染释放的透明材料制成舱体，并使用密封性拉链。 - 高效过滤罐使外部有毒气体或内部污染气体进行高效过滤后的气体清洁。 - 舱体上设有8个密封盖，打开密封盖医用人员可进行操作，便于药品、食物和检查病人之用。 - 操作口盖上有氧气接入阀，并预留食品通讯口、输液管孔位置。 |  |

- 第四部分   采购合同

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

甲方(采购单位)：                     地址：   

乙方(供货单位)：                     地址：   

甲乙双方根据   年  月  日                     采购项目，温交易[2020]165号   温政采【2020】12-13号                的询价结果及相关询价文件、响应文件等采购文件，甲、乙双方自愿订立本合同，供双方共同遵守：

- 甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：元)

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 质量标准 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：￥ ，大写人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

免费配送货物：，甲方不再另付任何费用。

- 货物的质量标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量标准按国家法律法规规定标准或其他相关标准、询价文件要求和乙方响应文件所承诺的标准执行；如有封存样品，供应商所供产品质量技术标准不得低于封存样品的产品质量标准；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和询价文件说明的服务承诺做好保修等服务，但属于甲方人为原因造成的除外。

3、乙方售后服务响应时间： 。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

4、如因乙方货物质量等原因，导致甲方不能如期正常使用等损失的，乙方应予以赔偿。

第三条货物的交付和验收

1、交付时间：合同签订后30日内供货且安装调试完毕，并通过验收、投入正常使用;

交付地点： 甲方指定地点。

2、乙方负责货物的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该货物可以正常使用为止;负责提供货物的使用说明等相关资料;并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方应于乙方提出验收申请后个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

1）验收方法：全面验收

2)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;

3)验收标准：按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的

质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；如有封存样品，供应商所供产品质量技术标准不得低于封存样品的产品质量标准；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

第四条货款的支付

1、支付依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

2、支付方式：甲方验收合格后支付合同总价的100%。

第五条乙方的违约责任：

1、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用;

2、乙方违反合同约定不能履行合同的，应向甲方支付合同总价款10%的违约金。

3、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用，还应按本条第2项的规定支付违约金。

第六条甲方的违约责任：

1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金;

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

3、甲方违反合同约定不能履行合同的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报。

第七条不可抗力

甲乙双方任何一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以
减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明，在取得证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条 合同的变更与解除

当合同发生需要变更与解除合同的条件成就时，当事人可以协商变更、解除合同，并报本级财政部门备案，由此造成的损失由过错方承担。

第九条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，合同自始无效，一切责任应当由过错方承担。

第十条 争议的解决

履行本合同发生争议的，由双方当事人协商解决；协商不成时，任何一方均可向采购人住所地人民法院提起诉讼。

第十一条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料;否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条附则

1、采购项目（温交易[2020]165号   温政采【2020】12-13号）的询价文件、成交通知书、乙方询价响应文件、修改、澄清、说明及补正等采购文件及材料都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式五份，甲方、乙方、采购代理机构、政府采购办、支付中心各执一份。

3、本合同自签订之日起生效。

采购单位(甲方)：（盖章）  供货单位(乙方)：（盖章）

法定代表人：  法定代表人：

委托代理人：（签字）  委托代理人：（签字）

开户银行：  开户银行：

帐    号：  帐    号：

电    话：  电    话：

签约地点：

签约时间： 年 月 日

附：验收报告单

合同附件：

项目验收报告单

| 验收日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位： |  |  |  |  |  |
| 供 应 商： |  |  |  |  |  |
| 项目 | 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 质量指标 |
| 合 同 要 求 |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | （盖章） |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： |  | 验收负责人： |  |  |
| 备注： 1、验收报告单与财务手续一并登记入账，做好固定资产管理工作。 2、各单位验收报告填写内容时，要严格对照采购及响应文件提供的参数、 数量、质量指标进行验收，采购负责人等参于验收人员要认真严格填写合 格本验收报告单，并加盖公章。 3、验收报告一式两份，采购人、供应商各持一份。 |  |  |  |  |  |

- 第五部分   响应文件格式部分

疾控中心救护车、设备项目采购

- 响  应  文  件

温交易[2020]165号   温政采【2020】12-13号

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年     月     日

- 目  录

一．报价部分

（一）报价函

（二）开标一览表

（三）货物清单及报价明细表

二．资格证明文件部分

（一）企业营业执照

（二）法定代表人授权委托书

（三）投标承诺函

（四）其他材料（未提供格式的供应商可自拟格式）

三．产品技术说明、质量保证和售后服务承诺部分

（一）技术规格偏差表

（二）产品说明资料

（三）质量保证承诺书

（四）售后服务计划

（五）供应商认为有必要的其他材料

一、报价部分

（一）报价函

致：                        ：

根据贵方              项目的询价文件，正式授权下述委托代理人      （姓名和职务）代表我方           （供应商名称），全权负责办理本次项目询价的有关事项。出具此函承诺如下：

（1）我方报价为大写                （¥           ），并保证合同生效之日起       （日历）天内供货并交付采购人验收、使用。

（2）我方认为本单位（人）已具备询价文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，不存在政府采购法及其相关规定的限制、禁止供应商参加采购活动的情形。我方自愿提交与本次采购活动有关的任何文件、资料、材料参与询价活动，并对提交的文件、资料、材料的真实性、合法性承担法律责任。

（3）我方将按询价文件的规定行使权利、履行义务。

（4）我方已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；对询价小组根据询价文件相关规定判定我方为非实质性响应询价无任何异议，我方完全理解贵方并接受采购人或代理机构不解释未成交原因。

（5）我方同意在询价有效期      日内遵循本项目询价文件的规定，自愿接受询价响应文件等相关文件的约束。

（6）我方在本项目采购活动中如有违反政府采购法及其相关规定、询价文件相关规定的，自愿放弃主张的权利并承担一切不利后果和法律责任。

（7）我方愿按询价文件第二部分规定办理相关收送文件材料，并承担相应的法律责任。

（8）我方与本项目采购活动有关信息为：

供应商地址：

供应商邮编：

供应商电子邮箱：

法定代表人电话：

委托代理人电话：

传真：

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日  期：

（二）开标一览表

供应商：（名称）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报 价 | 大写： 元整 小写：￥ 元整 |
| 质量标准 |  |
| 质 保 期 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 价格折扣 | 是否符合 是 / 否 |
| 其他声明 |  |

备注：1、询价响应报价不得填报选择性报价；

2、请完整、正确、清晰地填写表中内容；

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

（三）货物清单及报价明细表

项目名称：

价格单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂 家名称 | 品牌型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 | 价格调整要素 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品投标价总金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本货物清单及报价明细表适用最终报价。

2、凡认为所投产品符合价格折扣条件的，必须在相应的产品的“价格调整要素”栏内注明符合何种折扣条件。只需注明1—4数字即可；其中1—节能产品价格折扣要素、2—环保产品价格折扣要素、3—供应商所投产品出自小型或微型企业价格折扣要素、4—其他价格折扣要素。否则评审时不予承认。

供应商单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章 ）：

日 期：

- 二、资格证明文件部分

（一）资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务审计报告，成力不足一年的提供近三个月的财务报表）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年任意一个月的税收及缴纳社会保障资金的证明文件）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

3、供应商应具有《医疗器械生产许可证》和第二类医疗器械备案凭证或《医疗器械经营许可证》和第二类医疗器械经营备案凭证；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“全国企业信用信息公示系统”查询截图并加盖公章）；

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（提供查询截图并加盖公章）；

（二）法定代表人身份证明

（法定代表人姓名）在我单位任     （职务），是我单位的法定代表人，特此证明。

供应商（加盖印章）：

地址：

日期：

附：法定代表人居民身份证复印件

法定代表人居民身份证正面复印件

法定代表人居民身份证反面复印件

- （三）授权委托书

（本件适用于参与本项目全部询价活动）

本授权书声明：注册于             （注册地址）        的公司的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，负责参加本项目的询价采购活动、澄清及合同的协商、签订、履行等所有事项，被授权人没有转委托权，我单位对该代理行为承担法律责任。

本授权书于  年  月  日签章后生效，特此声明。

委托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：          授权代表签字：

法定代表人联系电话：               授权代表联系电话：

日期：   年   月   日

附：授权代表居民身份证复印件

授权代表居民身份证正面复印件

授权代表居民身份证反面复印件

（四）投标承诺函

采购人名称     ：

我单位  （供应商名称）     在参加                      采购项目，编号*******-      ，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定、《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号）及本项目询价文件的规定，现自愿做出如下承诺：

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等规定，我方参与贵方组织的采购项目所提供的全部资料真实有效。

2、在投标截止时间后不得补充、修改、撤销、撤回投标。

3、若我单位被确定为成交供应商，我方将及时在规定的时间内领取中标（成交）通知书；无正当理由不得拒绝与采购人订立政府采购合同，在签订政府采购合同时严格按照采购及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

4、在参与投标过程中绝不提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉。

我单位如违背以上承诺，采购人有权取消我方中标（成交）资格、追究由我方造成的经济损失，并按照相关规定对我单位追究法律责任

供应商名称（全称并盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（五）其他材料

1、供应商如认为符合价格调整因素条件的，须提供相关证明材料。

（1）供应商提供的产品属节能或环保产品的，以本项目公告发布之日前中国政府采购网最新公布的节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单（下称清单）为准；属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。属于优先采购的节能产品或环保产品的，供应商应当提供本项目公告发布之日前中国政府采购网最新公布的包含该产品的清单截图，方可享受相应的节能产品、环保产品价格折扣。

（2）小微企业声明函（见附件）及相关证明材料（附县级以上相关主管部门出具的小微企业证明材料或能在全国企业信用信息公示系统网站上查询到并附网站截图）、视同微型企业享受价格折扣的监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）视同小型微型企业享受价格折扣的监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。视同小型微型企业享受价格折扣的残疾人福利性单位应当按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。以上不重复享受政策。

3、关于响应文件内签字或盖章：签字、加盖印章均视为有效签署，被授权人须签字部分可手工签字均予以认可。

注：询价文件中所述的资格、资信证明材料需装订在响应文件中，供应商将相应的原件在询价评审时提供给询价小组审查，否则供应商应承担对其不利后果的法律责任。

- 三、产品技术说明、质量保证和售后服务承诺部分

（一）技术响应偏离表

供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |  | 响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 询价文件要求 | 供应商对所投产品 响应描述 |  |  |

法定代表人：（签字或盖章）

（二）产品说明资料

（三）质量保证承诺书

（四）售后服务计划

供应商必须提供但不限于提供以下内容：

- 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

- 质量保证措施。

- 供应商的技术服务、技术培训、售后服务内容、措施及承诺。

注：《售后服务计划》内的质保期应与《报价一览表》中承诺的质保期一致，否则评审、履行合同时均以对其不利的表述内容为准。

供应商（盖章）：

日期：    年   月   日

（五）供应商认为有必要的其他材料

- 附件一

无重大违法记录的声明

（采购人）         ：

我方（供应商如有分支机构的，包括分支机构）至本项目提交首次响应文件截止时间止近三年内，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，也未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动等其他政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件情形。

特此声明：如有上述情形的，我方愿承担相应法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

日   期：  年  月  日

- 附件二-1：

企业诚信记录信用信息查询记录网络截图件

- 附件二-2：

国家企业信用信息公示系统查询截图

- 附件二-3：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称—查找

查询截图时间：   年   月    日   时   分（北京时间）

- 附件三

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明：

我方（供应商如有分支机构的，包括分支机构）承诺并声明：我方能够按照询价文件、响应文件及合同的要求提供本项目所需货物及服务，郑重承诺我方具有履行合同所必需的设备，并具备相应的专业技术能力。否则，我方愿承担相应责任。

特此声明

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

日   期：    年    月    日

- 附件四

中小企业声明函（若是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的产品，由本企业承担工程、提供服务，提供的如下产品由其他中、小、微型企业制造：

| 序号 | 货物名称 | 企业名称 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“企业类型”请如实选择填写：中型、小型、微型。

2、供应商认为符合此项条件且通过认证的应分别出具供应商和生产企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明材料或全国企业信用信息公示系统网页查询截图。

3、本条所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品。

4、我方对上述声明及提交的相关证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

5、本表行数不够可以增加。

供应商：                          （全称、盖章）

年    月    日

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

- 附件五

残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件六

未与参加本项目的其他供应商存在直接控股、管理关系或单位负责人为同一人声明书（格式自拟）。

- 附件七

不存在联合体投标声明书

（格式自拟）

- 附件八

其他证明/声明材料

（供应商认为其他有必须补充的材料）