温县教育局标准化考点

升级改造项目

招 标 文 件

项目编号：温交易[2023]33号

采购编号：温政采[2023]28号

| 采购人 | ： | 温县教育局 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 全咨国际咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 二○二三年四月 |

# 政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我县营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标 (成交) 的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。

政府采购项目中标 (成交) 的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网” (网址：http://jiaozuo.hngp.gov.cn)的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

目录

政府采购合同融资政策	1

第一章招标公告	4

第二章供应商须知	8

1.总则	13

2.招标文件	13

3.投标文件	14

4.投标	17

5.开标	17

6.资格审查工作	18

7.评标	18

8.合同授予	19

9.需要落实的政府采购政策	19

10.需要补充的其他内容	20

第三章 评标标准和评标办法	21

1. 评标准则和评标方法	21

2. 评审标准	21

3.评标方法	23

4.评标程序	24

第四章 招标项目技术参数及要求	27

第五章 合同签订及条款	33

1. 合同签订	33

2. 合同一般条款	33

3. 合同专用条款（特别约定条款）	36

第六章 响应文件格式	39

一、投标函	41

二、开标一览表	42

三、 货物分项报价一览表	43

四、 技术规格偏差表	45

五、 法定代表人（负责人）身份证明	46

六、法定代表人授权委托书	47

七、供应商基本情况表	48

八、 售后服务承诺	49

九、 反商业贿赂承诺书	50

十、 资格审查文件	53

十一、 无行贿犯罪记录承诺书	55

十二、 投标承诺函	56

十三、 投标人认为需要提供的其它资料	59

第一章招标公告

项目概况

温县教育局标准化考点升级改造项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于2023年 4 月 24  日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：温交易【2023】33号   采购编号：温政采【2023】28号

2、项目名称：温县教育局标准化考点升级改造项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：245万元

5、采购需求：视频监控及网上巡查系统更新升级（详见招标文件）

6、资金来源：财政资金

7、质量要求：合格

8、合同履行期限：30日历天

9、本项目不接受联合体投标

10、是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

备注：供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函，无需再提交上述（一）到（五）证明材料。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- 本项目的特定资格要求：

3.1供应商应具有符合本项目要求且有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。（查询时间为招标公告发布之后，供应商需提供网站查询截图，并提供从“信用中国”网站下载的规范的信用报告）。投标单位须提交具备中国人民银行征信业务备案资质的第三方信用服务机构出具的有效期内信用报告（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过1年)，且信用等级达到A级及以上，并附开标前7天内电子信用报告查询截图（信用等级与纸质版信用报告信用等级保持一致）。同时提供出具该信用报告的第三方信用服务机构在中国人民银行备案的证明材料。开标后招标单位和招标代理机构在通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询投标单位信用记录的基础上，负责查验第三方出具的信用报告，如未提交报告或报告弄虚作假的，一律取消投标资格。

信用报告出具方式http://xinyong.wenxian.gov.cn/news/index/410645389918601216

3.3投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书(并出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人（负责人）、法定代表人（负责人）委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

3.4投标单位必须提供投标承诺函；

3.5投标单位必须提供中小企业声明函。

三、获取招标文件：

1、时间：2023年 4 月 4 日至2023年4  月 11  日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至23:00（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3.售价：0元；

4.方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载招标文件。

特别提醒：获取招标文件前请到焦作市公共资源交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》按要求下载招标文件。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ：4008503300，服务时间：周一至周日8：00-17：30。凡未在规定时间内获取招标文件的视为无效标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2023年 4  月  24  日9时00分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心开标室（具体详见开标当日公示牌）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，逾期或未按规定时间进行签到的，投标文件不予受理。按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担，具体要求详见招标文件。  平台统一技术服务电话：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17： 30。

加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内未签到、投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：温县教育局

地址：温县黄河路西段676号

联系人：郑先生

联系方式：13782712707

2、采购代理机构信息

名称：全咨国际咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路88号金融国际中心2号楼1单元4层414

联系人：张先生

联系方式：16639000952

3、项目联系方式

项目联系人：郑先生

联系方式：13782712707

发布人：全咨国际咨询有限公司

2023年4月3日

第二章供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：温县教育局 地 址：温县黄河路西段676号 联系人：郑先生 电话：13782712707 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：全咨国际咨询有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路88号金融国际中心2号楼1单元4层414 联系人：张先生 电话：16639000952 |
| 1.2.1 | 项目名称及项目编号 | 温县教育局标准化考点升级改造项目 |
|  |  | 项目编号：温交易【2023】33号 采购编号：温政采【2023】28 号 |
| 1.2.2 | 预算金额 | 245万元 |
| 1.2.3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 视频监控及网上巡查系统更新升级（具体内容详见招标文件） |
| 1.3.2 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.3 | 合同履行期限 | 30日历天 |
| 1.3.4 | 质保期 | 3年 |
| 1.3.5 | 安装地点 | 采购人指定地点 |
| 1.4.1 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 备注：供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函，无需再提交上述（一）到（五）证明材料。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3.本项目的特定资格要求： 3.1供应商应具有符合本项目要求且有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；； 3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。（查询时间为招标公告发布之后，供应商需提供网站查询截图，并提供从“信用中国”网站下载的规范的信用报告）。投标单位须提交具备中国人民银行征信业务备案资质的第三方信用服务机构出具的有效期内信用报告（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过1年)，且信用等级达到A级及以上，并附开标前7天内电子信用报告查询截图（信用等级与纸质版信用报告信用等级保持一致）。同时提供出具该信用报告的第三方信用服务机构在中国人民银行备案的证明材料。开标后招标单位和招标代理机构在通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询投标单位信用记录的基础上，负责查验第三方出具的信用报告，如未提交报告或报告弄虚作假的，一律取消投标资格。 信用报告出具方式http://xinyong.wenxian.gov.cn/news/index/410645389918601216 3.3投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书(并出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人（负责人）、法定代表人（负责人）委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格； 3.4投标单位必须提供投标承诺函； 3.5投标单位必须提供中小企业声明函。 备注：由于本项目为不见面开标，投标人无需到开标现场参与投标签到，无需递交任何纸质资料或证明，无需交纳原件（投标文件中应附清晰的复印件或扫描件，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由投标人自行承担）。 |
| 1.5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.6 | 采购人书面澄清时间 | 提交首次响应文件截止时间至少15日前 |
| 2.1.1 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起60日历天 |
| 2.2.1 | 投标截止时间及要求 | 北京时间：2023 年 4 月 24 日 9 时 00 分 加密的电子投标文件壹份（*.jztf 格式，在会员系统指定位置上传） |
| 2.3.1 | 勘踏现场 | 不组织 |
| 3.1.1 | 响应文件格式及份数 | 1、电子投标文件格式文件必须使用焦作市公共资源交易系统指定的投标文件制作工具进行制作。投标文件格式为“*.jztf” 2、加密的电子投标文件壹份（*.jztf 格式，在会员系统指定位置上传）。自备非加密的电子投标文件一份， 如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。 注：本项目投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，领取中标通知书时需提供柒份使用 CA 系统打印出来的完整的投标文件交招标人或招标代理（其中，正本壹份，副本陆份）及不加密格式电子文件（U 盘)一份。 |
| 3.1.2 | 签字和盖章要求 | （1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的CA 印章。 （2）所有要求法定代表人（负责人）或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人（负责人）CA 印章或其委托代理人 签字的扫描件。 |
| 4.1.1 | 投标文件的递交方式和地点 | （1）各投标人应在投标截至时间前上传加密的电子投标文件（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 （2）如系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照招标人指示将非加密文件递交给招标人。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。投标人应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅，凭制作投标文件所用的企业CA密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内。现场开标地点：温县公共资源交易中心开标厅（具体详见开标当日公示牌）。 |
| 5.1.2 | 开标程序 （不见面开标） | （l）登录不见面开标大厅； （2）公布投标人； （3）在监督人监督下进行投标文件现场解密； （4）电子投标文件必须凭制作投标文件所用的企业CA密匙在30分钟内完成解密。因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败,投标将被拒绝。 本项目采用电子开标，解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的构成 | 评标委员会构成：5 人，其中采购人代表 1 人，有关技术、经济专家4人，共5人组成。 |
| 6.1.2 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 |
| 8 | 履约保证金 | 免收 |
| 9 | 其他补充内容 | 1.本项目招标活动中禁止关联企业同时投标，一经发现按无效标处理； 2.发现串标、围标行为的供应商，即纳入失信供应商名单，并对其依 法进行追责。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.招标代理服务费的收取标准：参照计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号文件收取，由中标人支付招标代理服务费。 2.中标（成交）结果公示结束后，政府采购代理机构应立即向中标供应商发放中标（成交）通知书。 3.采购人应当在签订采购合同后1个工作日内，及时在“河南政府采购网”依法公开政府采购合同信息。 4.采购人或采购代理机构应当通过“信用中国”网站、“中国裁判文书网”或各级信用信息共享平台查询相关投标人是否被列入失信被执行人、是否有行贿犯罪记录。”投标人如记录为失信被执行人、有行贿犯罪记录的将被取消其评标资格、中标资格）。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。 |  |  |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |

## 1.总则

- 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

- 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见供应商须知前附表。

1.2.2本招标项目资金来源：见供应商须知前附表。

- 采购内容、合同履行期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目技术参数要求。

1.3.2本招标项目合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4合格的投标人：见投标人须知前附表。

- 合格的投标人

### 1.4.1供应商资格要求：见投标人须知前附表。

### 1.4.2联合体投标(不接受）。

- 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

- 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

2.1.1招标文件由下列章节组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准和评标方法；

（4）招标项目技术参数要求

（5）合同签订及条款

（6）投标文件格式

（7）其他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采 购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的 来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人， 确认已收到该澄清。

2.3招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修 改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人， 确认已收到该修改。

## 3.投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件包括下列部分：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）货物分项报价一览表

（4）技术规格偏差表

（5）法定代表人（负责人）身份证明

（6）授权委托书

（7）投标人基本情况表

（8）售后服务承诺

（9）反商业贿赂承诺书

（10）资格审查文件

（11）无行贿犯罪记录承诺书

（12）投标承诺函

（13）投标人认为需要提供的其它资料

3.1.2投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

### 3.2投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

### 3.3投标报价

3.3.1投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标报价应包括供应商中标后为完成招标文件规定的全部工作而发生的设计、制造、采购、试验、运保、安装、调试、试运行、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。其中设备报价应包含设备运抵工作现场并且在此过程中发生的全部税金、运费、运保费、交付前保管费用及各项相关费用。质保期内所需的备件应包含在投标报价中。

3.3.3供应商所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则供应商以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

### 3.4投标有效期

3.4.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

### 3.5投标保证金

3.5.1投标保证金：无。

### 3.6资格审查资料

3.6.1依据“投标人须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分， 以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6.3在开标之日前6个月以内成立的供应商，无需提供符合采购文件资格要求的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障记录证明。

### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”使用焦作市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、合同履行期限、质量标准、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标文件上传件、自备非加密的电子投标文件应一致，不一致时以电子投标文件上传件为准。如电子投标文件出现问题，以自备非加密的电子投标文件为准。

3.7.4本项目采用电子开评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络 拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面 开标大厅进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

### 3.8语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

### 3.9计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

### 3.10踏勘现场

3.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 3.11投标澄清会

不召开

## 4.投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1.网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1.所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件，不能按时上传、签到、解密者视为自动放弃投标。

4.2.2.采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至焦作市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

## 5.开标

### 5.1开标时间、地点和方式

采用“远程不见面”的开标方式,投标人应当在投标截止前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内未签到、投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

### 5.2投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求上传的。

### 5.3开标程序

5.3.1开标程序

本项目采用电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2）宣布开标纪律；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）电子投标文件解密；

（5）宣布投标文件开标顺序，电子唱标并记录在案；

（6）采购人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7）开标结束。

5.3.2开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标文件。

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知表规定的时间内解密投标文件的；

## 6.资格审查工作

### 6.1.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人会应当依法对投标人的资格进行审查。

### 6.1.2 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

### 6.1.3资格审查标准见第三章。

## 7.评标

### 7.1评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及相关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

### 7.2 评标办法

7.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

7.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

7.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

7.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

### 7.4废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

### 7.5纪律和监督

7.5.1对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得 与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.5.2对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购 人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标； 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.5.3对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处， 不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 7.6对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 7.7质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

## 8.合同授予

### 8.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 8.2 履约保证金(无）

### 8.3 签订合同

8.3.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的损失应予以赔偿。

8.3.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

### 8.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

## 9.需要落实的政府采购政策

### 9.1促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予10%-20%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），因本项目专门面向中小型企业采购，故本项目不再进行价格扣除。

### 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、残疾人福利性企业应提供残疾人福利性单位声明函，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，在投标时需填写中小企业声明函，若提供虚假材料，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

### 9.2开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

## 10.需要补充的其他内容

### 10.1费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用， 采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。

### 10.2解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文 件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除 招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人 须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一 致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

### 10.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标办法

- 评标准则和评标方法

### 1.1评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

### 1.2评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。对所有供应商的投标评定都采用相同的程序和标准。

### 1.3反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

- 评审标准

### 2.1初步评审标准

| 审查主体 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审 查小组 | 资格 评审标准 | 温县政府采购供应商资格信用承诺函； | 符合“温县政府采购供应商资格信用承诺函”格式 |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 法定代表人身份证明或授权委托书 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章投标人须知前附表 1.4.1规定 |
|  |  | 无行贿犯罪承诺书 | 符合第二章投标人须知前附表 1.4.1规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章投标人须知前附表 1.4.1 规定 |
|  |  | 中小企业声明函 | 符合“中小企业声明函”格式 |
| 评标委员会 | 符合性评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件格式要求 |
|  |  | 质量要求 | 见投标人须知前附表 1.3.2 的规定 |
|  |  | 合同履行期限 | 符合投标人须知前附表 1.3.3 的规定 |
|  |  | 质保期 | 3年 |
|  |  | 投标报价 | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |
|  |  | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起 60 日历天 |
|  |  | 招标项目技术参数要求 | 符合第四章“招标项目技术参数要求”规定。 |
|  |  | 投标承诺函 | 符合“投标承诺函”格式 |
|  |  | 投标文件的其他响应 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |

### 2.2评分标准

分值构成：总分100分，其中：投标报价：30分；技术部分：30分；商务部分：36分；售后服务：4分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 部分 （30分） | 投标报价 | 30分 | （1）价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分； （2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：价格分计算保留小数点后二位； |
| 2 | 技术部分 （30分） | 技术指标响应情况 | 30分 | 1、投标货物技术参数、性能及产品功能满足招标文件技术参数要求的得基本分10分； 2、加“★”号标注的技术参数需要提供检测报告进行佐证，每有一条优于招标要求的得1分，最多得10分； 3、为保证视频监控系统的稳定性和兼容性，智能视频监考系统产品能够实现考场3D座次、考生定位功能、在考务平台能够实现逻辑考场与物理考场对应一键OSD功能的得10分，提供软件功能截图，不提供不得分。 |
| 3 | 商务部分 （36分） | 商务部分 | 36分 | 1、为所建设考场能够延伸到教学应用，所投红外高清半球摄像机产品厂商能够提供学情大数据平台软件和校级教学资源云平台软件的计算机软件著作权登记证书的得4分，不提供或缺项不得分。 2、所投高清SIP管理平台产品厂商具有标准化考点管理平台和考务基础信息管理平台的计算机软件著作权登记证书的得4分，不提供或缺项不得分。 3、所投高清媒体转发平台产品厂商具有获得软件能力成熟度集成模型CMMI5证书的得5分，CMMI4及以下证书得1分，不提供不得分。 4、所投标考网络流媒体存储平台产品厂商具有获得信息系统建设和服务能力（CS4）四级及以上得5分、三级及以下得1分，不提供不得分。 5、所投智能视频监考系统软件产品厂商具有该产品的计算机软件著作权登记证书的得4分，不提供不得分。 6、所投核心产品厂商具有标准化考试系统类的知识产权管理体系认证证书的得4分，不提供不得分。 7、投标人具有自2017年以来河南省内县级及以上高考标准化考点建设项目业绩的，每有一个项目得2分，最多得10分，每个项目业绩须同时提供成交通知书、合同及验收报告三项资料，不提供资料或不符合要求的不得分。 |
| 4 | 售后部分 （4分） | 售后部分 | 4分 | 1、投标人在本地设有售后服务机构，并提供售后服务机构准确地址、联系方式，得1分，不提供证明材料者不得分。 2、投标人承诺在组织考试时提前一个星期派出技术人员进行系统设备巡检、维护和调试；确保设备正常运行，在考试期间每个考点派出至少两名技术人员驻场服务。服务满足或优于上述要求的得1分。（投标人未提供售后服务承诺的此项不得分） 3、投标人在服务期内应提供24小时技术支持，免费对产品软件进行升级，一年内不少于2次定期对设备进行巡检；在质保期内，若设备发生故障，20分钟内响应，并派技术人员在1小时内到达故障现场，提供现场服务；考试期间若设备发生故障10分钟内响应，并派技术人员在30分钟内到到场解决故障。若故障在1小时内无法修复，须提供相当的备用品，以保证用户的正常使用。服务满足或优于上述要求得2分。 （投标人未提供售后服务承诺的此项不得分） |
| 注： 投标人必须提供所投产品可以与河南省及焦作市考务管理平台互联互通的承诺函并加盖公章。采购人在成交公告发布前，通知供应商对互联互通功能进行测试，供应商24小时之内必须在现场联通省、市平台，否则取消中标候选人资格。 |  |  |  |  |

## 3.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合得分相等时， 按照技术部分得分从高到低进行排序，排序第一的为中标人，技术部分得分也相等，按报价部分得分从高到低进行排序确定中标人。商务部分得分也相同的，由招标人自行确定。

- 4.评标程序

  - 资格性与符合性审查

    - 资格审查小组，依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投 标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足 3 家的，不得评标。符合性审查，评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

    - 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- 未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合第四章招标项目技术参数要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

    - 投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价； 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 详细评审

    - 评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据 综合得分最高的投标人作为中标候选人。

  - 投标文件的澄清和补正

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

4.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

  - 评标结果

4.4.1投标人的排名按得分从高到低顺序排列，评标委员会写出评标报告并向招标人推荐3名中标候选人。由招标人根据评委会推荐的中标候选人顺序确定中标人。综合得分相等时，按照技术部分得分从高到低进行排序，排序第一的为中标人，技术部分得分也相等，按商务部分得分从高到低进行排序确定中标人。商务部分得分也相同的，由招标人自行确定。

4.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

  - 顺延中标人或重新招标

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗拒力不能履行合同，或者查实存在影响中标结果行为被取消中标资格等情形的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

  - 特殊情况的处置程序关于评标活动暂停

4.6.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.6.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

4.6.3除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

- 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.6.4退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.6.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的， 应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新 进行评审。

4.6.6在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4.6.7评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 招标项目技术参数及要求

| 温县教育局标准化考点升级改造 项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 红外高清半球摄像机（核心产品） | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3、可输出200万(1920*1080)@25fps； 4、支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码格式； 5、支持智能红外功能，红外夜视距目标轮廓可达50米； 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8、支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，场景变更，外部报警,音频检测，电压检测； 9、支持PS系统流和TS传输流的封装； 10、支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能； 11、支持DC12V/POE电方式，方便工程安装； 12、镜头焦距2.8mm。 | 159 | 台 |
| 2 | 红外高清枪式摄像机 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、采用高性能200万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3、可输出200万(1920×1080)@25fps； 4、支持H.264、H.265视频编码格式； 5、最大红外监控距离50米； 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8、支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，场景变更，外部报警,音频检测，电压检测； 9、支持PS系统流和TS传输流的封装； 10、支持断网续传、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、人脸区域自动曝光等功能； 11、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 12、镜头焦距3.6mm。 | 6 | 台 |
| 3 | 电源 | DC12V，2A | 165 | 个 |
| 4 | 支架 | 定制专用壁装支架 | 165 | 个 |
| 5 | 拾音器 | 全向拾音器 | 165 | 只 |
| 6 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 165 | 个 |
| 7 | 智能视频监考系统软件 | 支持1、4、9分屏巡查、监看，支持用户 任意分组、支持普通高招、成人、研究生考试、计算机等级等不同考试模版设定，支持考生定位、考场定位，支持逻辑考场与物理考场对应关系，支持监控老师、考生数据系统管理。 | 2 | 套 |
| 8 | 高清SIP管理平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、具备实时操作系统Linux，支持国产嵌入式CPU，单颗CPU核心数在6核或以上，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3、支持标准SIP 2.0，支持域、子域管理，可最多支持5级域、子域； 4、支持SIP向上级的主动注册与多级注册的管理； 5、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议； 6、★支持以北斗/GPS/NTP为时间源对服务器进行自动校时，设备具有北斗外置有源天线接口； 7、支持多转发分布式部署协同工作，支持媒体流分发，满足大路数高清视频流的转发需求； 8、支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 9、支持考场编排报表，并可打印考场编号； 10、★支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等； 11、支持根据考试类型进行视频图像上传控制； 12、可设置SIP路由器的相关信息； 13、★支持在拓扑图中添加存储服务器、摄像机等前端设备，可快速搜索摄像机信息并绑定到指定存储服务器，提供拖动方式调整摄像机对应的存储服务器通道功能； 14、可设置分发服务器的相关信息； 15、可设置客户端、巡查主机、控制器等账号权限； 16、支持生成设备清单报表； 17、支持报警信息查询及搜索； 18、支持巡查方案管理，可将窗口通道、窗口分屏、轮巡列表等信息保存为方案； 19、★支持巡检任务设置，可关联考试计划，巡检结果支持文件导出，设备作为上级平台时，可查看考点编号、故障点和故障原因，设备作为考点平台时，可查看设备连接状态、OSD设置、设备性能、硬盘信息、视频质量信息； 20、支持考场准备统计、考点巡检统计、考中事件统计，并支持以柱状图形式展示； 21、设备具有较好的适应性与安全性，支持加密狗防护、支持双机热备、支持多网卡、支持链路聚合功能； 22、支持图像上墙准备列表显示，可将巡检截图自动筛选高清图像并提供人工二次优选后列入优选列表，并支持一键快速显示到大屏； 23、支持远程运维，可关闭和重启服务程序，支持对系统各服务模块进行一键式升级，支持将数据库备份的文件一键还原到数据库中。 | 3 | 台 |
| 9 | 高清媒体转发平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、具备实时操作系统Linux，支持国产嵌入式CPU，单颗CPU核心数在6核或以上，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3、支持对关键业务提供向导式帮助功能，具备提示性帮助功能； 4、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议； 5、支持媒体流分发； 6、在千兆网络条件下，转发吞吐量在600Mbps以上； 7、支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求； 8、支持点播、组播、广播； 9、★支持访问控制功能，关闭不需要的服务和端口，设置网络地址范围等条件限制终端登录； 10、支持网络拥塞控制等功能； 11、支持视频多路复用； 12、支持视频路由控制； 13、支持视频传输优先级控制； 14、支持远程管理采用SSH、HTTPS等安全的远程访问管理手段； 15、音/视频数据压缩及封装； 16、支持对数据库进行测试，验证数据库配置正确性与连通性，支持远维连接。 | 5 | 台 |
| 10 | 标考网络流媒体存储平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、嵌入式设备，Linux操作系统； 3、最大支持128路网络视频接入，最大存储码流为768Mbps； 4、支持录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能； 5、支持数据备份功能：支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份； 6、运行稳定性：支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传会原设备，同时支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作； 7、回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式； 8、智能检测功能：支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测，并支持热度图和客流统计； 9、支持16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持不低于8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的eSATA扩展，支持录像和备份； 10、支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 11、支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警； 12、支持16路报警输入、8路报警输出； 13、支持对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间； 14、★支持全双工功能，当全部视（音）频通道处于满负荷记录状态时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧； 15、★支持视频浓缩功能：在特定条件下，支持对固定场景中的录象进行智能分析，提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中，同时回放支持手动选择单个运动目标联动原始录象播放，既可以支持Smart IPC,也可以支持第三方普通IPC； 16、支持报警预录功能：当收到报警联动触发信号时，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前最大600s的音视频； | 4 | 台 |
| 11 | 标考网络流媒体备份平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、支持嵌入式Linux系统，支持WEB、本地GUI界面操作； 3、支持最大32路网络视频接入，网络性能接入384Mbps，储存384Mbps，转发384Mbps； 4、支持≥1路VGA输出，≥2路HDMI输出，支持VGA和HDMI1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出； 5、支持≥8个SATA接口，单盘容量支持6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式； 6、★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发； 7、支持≥1个外置eSATA接口，用于录像和备份； 8、支持≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和两网分离； 9、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 10、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到设备中； 11、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 12、支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆； 13、支持预览图像与回放图像的电子放大，以及支持通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作； 14、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 15、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 16、支持断点续传，前端摄像机装有存储卡时，在摄像机断网恢复后，存储设备能自动连接到摄像机，并对断网时间内的图像进行自动下载，补齐缺失录像； 17、支持视频质量诊断（条纹、偏色、噪声、失焦）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理； 18、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式； 19、★支持多种数据备份方式，包括USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口备份以及web网络下载方式备份，支持直接播放存储在移动存储设备中的录像文件。 | 1 | 台 |
| 12 | 服务器硬盘 | 企业级服务器硬盘6T | 60 | 块 |
| 13 | KVM切换器 | 1.标准机架式1U安装，分辨率最高可达1920*1080。 2.内置≥8口USB&PS/2混接切换器，支持3级端口级联、实现管理512台设备。 3支持热插拔，在带电的情况下您可以增加电脑主机和移去电脑主机.内建独特键盘鼠标模拟功能，保证服务器安全运行； 4.支持各种操作系统，Dos\Windows系列、Linux、Unix等；安装简，无需安装任何附加软件，直接使用线缆与计算机连接；快速巡检功能对电脑进行监视；支持VGA、SVGA、XGA等具有DDC2B功能的高解析度显示器。 | 3 | 台 |
| 14 | 核心交换机 | 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥1440Mpps，业务槽位≥3； 2、实际配置主控板≥2个，交流电源模块≥2个，千兆电口≥24，千兆光口≥24； 3、端口支持200ms大缓存，整机MAC地址≥1M； 4、支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网； 5、支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性； 6、支持CPU保护技术，支持5级H-QoS，支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； 支持核心、接入、AC、AP虚拟成一台设备。 | 1 | 台 |
| 15 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥336Gbps ，包转发率≥108Mpps ，支持24个千兆电口，4个千兆光口 2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 3、支持MAC地址≥16k 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等 5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台*支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 6、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 7、支持G.8032以太环保护协议 8、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 | 9 | 台 |
| 16 | 接入交换机 | 1、交换容量≥128 Gbps，转发性能≥42 Mpps； 2、24个千兆电口，4个千兆光口，2个千兆Combo口； 3、MAC地址容量≥16K，支持能效以太网功能； 4、支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) 5、支持SNMP v1/v2c/v3和Web网管，支持命令行和console端口对交换机配置维护； 6、设备功耗≤25W。 | 28 | 台 |
| 17 | 交换机光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 72 | 块 |
| 18 | 光纤 | 单模光纤，6芯 | 4000 | 米 |
| 19 | 光纤配件 | 光端盒、耦合器、尾纤、跳线等配件 | 2 | 批 |
| 20 | 线缆 | 电源线缆（主干）RVV3*4.0 | 3600 | 米 |
| 21 | 线缆 | 电源线缆（支线）RVV3*1.5 | 11500 | 米 |
| 22 | 线缆 | 音频线缆RVV3*1 | 1100 | 米 |
| 23 | 网线 | 超五类双绞线 | 98 | 箱 |
| 24 | 信息模块 | 超5类信息模块 | 141 | 个 |
| 25 | 信息面板、底座 | 面板、底座单孔 | 141 | 套 |
| 26 | 电源底座 | 五孔电源底座 | 282 | 个 |
| 27 | 辅料 | RJ45头、电源插排、PVC线槽、线卡等辅材 | 145 | 场 |
| 28 | 网络机柜 | 楼层1M网络机柜或挂壁机柜 | 18 | 台 |
| 29 | 侦测主机机柜 | 定做挂壁式机柜600*1000*600mm | 2 | 台 |
| 30 | 作弊防控平台配件辅料 | 监听音箱、显示器、键盘、鼠标、光纤收发器、防雷设备、馈线、天线、支架安装等。 | 2 | 套 |
| 31 | 单色屏 | 像素结构：红色发光管 像素间距：4.75（mm） 灯珠尺寸：Φ3.75mm 模组尺寸：304×152（mm） 模组分辨率：64×32 像素密度：44321点/㎡ 模组平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm 亮度：≥500（cd/m²） 平均功耗：230W/m² 供电要求：220V±15％ 电源负荷：5V/40A 工作温度：-20℃ ～ +50℃ 存储温度：-40℃ ～ +85℃ 相对湿度：10%~95% | 2 | 平方 |
| 32 | 全彩显示屏 | 1、像素点间距 ≤1.8mm 2、像素构成 1R、1G、1B 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 5、外观质量 无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕 6、显示效果 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 驱动方式 恒流驱动 7、控制方式 同步控制系统 8、套件材质 采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 9、模组结构 灯驱合一 10、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 11、调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 12、箱体材质采用镁合金/压铸铝/铁箱材质，自然散热 13、色温 1000-18000K 14、画面延时 ≤500ns（纳秒级） 15、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 16、电流增益 电流增益调节范围：1%～199% 17、电流功率因素 电源具备PFC功能，功率因素≥0.95 18、抗电强度 在器具输入插座端与屏正面之间 19、支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 20、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 21、最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 22、支持视频源任意切换，任意缩放； 23、支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 24、支持HDCP高带宽数字内容保护技术； 25、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 26、★支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz. | 10 | 平方 |
|  | 以上设备材料合计（元） |  |  |  |
|  | 安装调试服务费（设备材料总价的10%） |  |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |

第五章 合同签订及条款

- 合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

- 合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（采购人）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供应商）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供应商全面履行合同义务后，采购人应支付给供应商的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供应商应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 X 小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供应商应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

采购人所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供应商提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供应商交货时，采购人可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供应商负责赔偿采购人一切损失。

（3）货物验收报告应由采购人、供应商经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供应商所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，采购人有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供应商应赔偿采购人所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方负全部责任。

2.10、人员培训

供应商免费对采购人人员进行技术培训，直到采购人人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：；培训时间：； 培训方式：；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

- 合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易号；采购编号：温政采号]， 按照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：。

二、本合同总价：元（人民币）（大写：元）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位： 人民币元

| 序号 | 名称 | 型号或参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合 招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需 拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式 向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到 货物后日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于 年月日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调 试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场 地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作.

3、验收合格后日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1.供应商应开具名称为采购人单位的发票。

2.支付时间及条件：完成供货安装，经验收合格后一次性支付全部货款。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

1、供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能 交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10 %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的   0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过日的，需方有权解除合同或者 选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

2、如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一 份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文 件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                                    需方（公章）：

地址：                                            地址：

法定代表人或委托                                  法定代表人或委托

代理人（签字）：                                  代理人（签字）：

电话：                                            电话：

开户行：                                          开户行：

账号：                                            账号：

签约时间：  年   月   日                          签约时间：   年   月   日

第六章 响应文件格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：温交易【2023】  号

采购编号：温政采【2023】  号

供 应 商：                   （加盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代理人：     （签字或盖章）

供应商地址：

年   月  日

目录

（建议按照招标文件《参考格式》顺序编写）

一、投标函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格偏差表

五、法定代表人（负责人）身份证明

六、授权委托书

七、投标人基本情况表

八、售后服务承诺

九、反商业贿赂承诺书

十、资格审查文件

十一、无行贿犯罪记录承诺书

十二、投标承诺函

十三、投标人认为需要提供的其它资料

## 一、投标函

致： （采购人名称）

根据贵方         （项目名称、项目编号、采购编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法定代表人或委托人） 正式授权并代表供应商         （单位名称/单位地址） 提交电子文件壹份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总报价为人民币（大写）      （小写）       元人民币。

2、合同履行期限：       ，质量要求：      ，质保期 ：      。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标有效期自投标文件递交截止之日起  日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，依法追究责任。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

供应商地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |
| 质量 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠条件 |  |
|  | 注：1.供应商只允许有一个投标报价，采购人和采购代理机构不接受任何有选择的投标报价。 2.本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，如有偏差，以投标文件正本大写报价为准。 3. 投标报价应包括供应商中标后为完成招标文件规定的全部工作而发生的设计、制造、采购、试验、运保、安装、调试、试运行、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。其中设备报价应包含设备运抵工作现场并且在此过程中发生的全部税金、运费、运保费、交付前保管费用。 |

供应商名称：                  （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                 （签字或盖章）

日 期 ：    年  月   日

- 货物分项报价一览表

| 项 目 ：（ 此 处 填 项 目 名 称 ）金 额 单 位 ： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（项目）名称 | 品牌（如有）及规格型号或参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件： 供应商名称： （盖单位公章） 法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或盖章） 日 期 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术规格偏差表

项目名称：

项目编号及采购编号：

| 序号 | 设备（项目）名称 | 招标文件 技术要求 （详细列明技术配置） | 投标文件 技术响应情况 （详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述 （详细描述技术是否具有正负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

供应商名称：                （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：           （签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

3、 如无偏差，本表可不予填写，但须在备注中注明完全符合招标文件要求，技术规格无偏差。

- 法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月      日

经营期限：

姓名：         性别：      年龄：      职务：         系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证扫描件加盖公章

供应商：              （盖单位章）

年    月     日

- 六、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

授权代表无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件加盖公章

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

身份证号码：

授权代表：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

- 七、供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 （负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |

- 售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该项目所提供的其他免费物品或服务。

- 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

附件：

（一）中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： ：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；制造商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；制造商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：

注：指从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

日  期：    年    月   日

注：不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

- 资格审查文件

1.法定代表人证明或授权委托书；

2.信誉证明:根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。（供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章）。投标单位须提交具备中国人民银行征信业务备案资质的第三方信用服务机构出具的有效期内信用报告（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过1年)，且信用等级达到A级及以上，并附开标前7天内电子信用报告查询截图（信用等级与纸质版信用报告信用等级保持一致）。同时提供出具该信用报告的第三方信用服务机构在中国人民银行备案的证明材料。开标后招标单位和招标代理机构在通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询投标单位信用记录的基础上，负责查验第三方出具的信用报告，如未提交报告或报告弄虚作假的，一律取消投标资格。

信用报告出具方式http://xinyong.wenxian.gov.cn/news/index/410645389918601216

3.供应商必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明 )；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

4.温县政府采购供应商资格信用承诺函；（格式后附）

5.提供投标承诺函；

6.提供中小企业声明函；

7.供应商认为有必要提供的其他材料。

- 无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在 （项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人（负责人）、法定代表人（负责人）委托代理人近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：     年    月    日

- 投标承诺函

我单位对 （项目名称）（项目编号： 采购编号：）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到中标通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

供应商名称：             （盖单位章）

供应商法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

年     月    日

附件：

一、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

致：    （采购人）

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：      年      月     日

二、温县政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

- 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

- 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

- 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商(全称并加盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期:    年   月   日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人（负责人）（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人（负责人）授权书”。

- 投标人认为需要提供的其它资料